## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8227.5247 | 34.447 | 9.5686 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11932 | 49.9561 | 13.8767
2 | 95.0842 | 2.736 | 0.8804 | 0.1366 | 0.1408 | 0.0017 | 0.0287 | 0.0214 | 0.0256 | 0.0069 | 0.6959 | 0.2419 | 0.7078 | 8261.7275 | 34.5902 | 9.6084 | 9158.3311 | 38.3441 | 10.6511 | 11947 | 50.0204 | 13.8946 |  |  | 0,0000 | 0.0034
3 | [13 empty] | 8261.7275 | 34.5902 | 9.6084 | 9158.3311 | 38.3441 | 10.6511 | 11947 | 50.0204 | 13.8946
4 | 94.8203 | 2.8465 | 0.9485 | 0.144 | 0.1628 | 0.002 | 0.0357 | 0.0271 | 0.0331 | 0.0054 | 0.7237 | 0.251 | 0.7105 | 8285.2538 | 34.6887 | 9.6358 | 9183.4338 | 38.4492 | 10.6803 | 11957 | 50.0611 | 13.9059 | -16.3 | -10.9
5 | [13 empty] | 8285.2538 | 34.6887 | 9.6358 | 9183.4338 | 38.4492 | 10.6803 | 11957 | 50.0611 | 13.9059
6 | 94.9105 | 2.7668 | 0.9288 | 0.142 | 0.1643 | 0.0021 | 0.0373 | 0.0286 | 0.0361 | 0.006 | 0.7339 | 0.2438 | 0.7099 | 8279.1393 | 34.6631 | 9.6286 | 9176.8655 | 38.4217 | 10.6727 | 11953 | 50.0456 | 13.9016
7 | [13 empty] | 8279.1393 | 34.6631 | 9.6286 | 9176.8655 | 38.4217 | 10.6727 | 11953 | 50.0456 | 13.9016
8 | [13 empty] | 8279.1393 | 34.6631 | 9.6286 | 9176.8655 | 38.4217 | 10.6727 | 11953 | 50.0456 | 13.9016
9 | 94.201 | 3.066 | 1.1074 | 0.1652 | 0.2203 | 0.0025 | 0.055 | 0.0447 | 0.0596 | 0.006 | 0.8071 | 0.2652 | 0.7173 | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9244.8888 | 38.7065 | 10.7518 | 11980 | 50.1572 | 13.9326
10 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9244.8888 | 38.7065 | 10.7518 | 11980 | 50.1572 | 13.9326
11 | 94.6421 | 2.8335 | 1.0125 | 0.1508 | 0.1978 | 0.0023 | 0.0486 | 0.0394 | 0.0533 | 0.002 | 0.7713 | 0.2466 | 0.7133 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9209.253 | 38.5573 | 10.7104 | 11967 | 50.1045 | 13.9179 | -12 | -6.5 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9209.253 | 38.5573 | 10.7104 | 11967 | 50.1045 | 13.9179
13 | 94.6366 | 2.8095 | 1.0009 | 0.1484 | 0.1984 | 0.0023 | 0.0493 | 0.04 | 0.058 | 0.0051 | 0.8051 | 0.2464 | 0.7133 | 8305.0302 | 34.7715 | 9.6588 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11961 | 50.0764 | 13.9101
14 | [13 empty] | 8305.0302 | 34.7715 | 9.6588 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11961 | 50.0764 | 13.9101
15 | [13 empty] | 8305.0302 | 34.7715 | 9.6588 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11961 | 50.0764 | 13.9101
16 | [13 empty] | 8305.0302 | 34.7715 | 9.6588 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11961 | 50.0764 | 13.9101
17 | 94.2238 | 2.9021 | 1.0265 | 0.1596 | 0.2116 | 0.0028 | 0.057 | 0.0452 | 0.0737 | 0.0198 | 1.0474 | 0.2306 | 0.7165 | 8307.347 | 34.7812 | 9.6614 | 9206.148 | 38.5443 | 10.7068 | 11936 | 49.975 | 13.8819
18 | [13 empty] | 8307.347 | 34.7812 | 9.6614 | 9206.148 | 38.5443 | 10.7068 | 11936 | 49.975 | 13.8819
19 | 94.0394 | 3.0277 | 1.0896 | 0.1684 | 0.2272 | 0.0029 | 0.0615 | 0.0491 | 0.0798 | 0.0045 | 1.0115 | 0.2384 | 0.7186 | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9235.956 | 38.6691 | 10.7414 | 11957 | 50.0636 | 13.9066 |  |  | 0,0000 | 0.0008
20 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9235.956 | 38.6691 | 10.7414 | 11957 | 50.0636 | 13.9066
21 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9235.956 | 38.6691 | 10.7414 | 11957 | 50.0636 | 13.9066
22 | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9235.956 | 38.6691 | 10.7414 | 11957 | 50.0636 | 13.9066
23 | 94.282 | 2.9046 | 1.0327 | 0.1598 | 0.2109 | 0.0027 | 0.0561 | 0.0445 | 0.0703 | 0.0081 | 0.9922 | 0.236 | 0.7161 | 8311.694 | 34.7994 | 9.6665 | 9210.9727 | 38.5645 | 10.7124 | 11945 | 50.0134 | 13.8926
24 | [13 empty] | 8311.694 | 34.7994 | 9.6665 | 9210.9727 | 38.5645 | 10.7124 | 11945 | 50.0134 | 13.8926
25 | 94.2268 | 2.8603 | 1.0257 | 0.1584 | 0.2167 | 0.0029 | 0.0606 | 0.048 | 0.0816 | 0.0126 | 1.0877 | 0.2189 | 0.7167 | 8307.6814 | 34.7826 | 9.6618 | 9206.4346 | 38.5455 | 10.7071 | 11935 | 49.9692 | 13.8803 |  |  |  |  | відсутні
26 | [13 empty] | 8307.6814 | 34.7826 | 9.6618 | 9206.4346 | 38.5455 | 10.7071 | 11935 | 49.9692 | 13.8803
27 | 94.071 | 2.8746 | 0.8996 | 0.1249 | 0.1749 | 0.0021 | 0.0485 | 0.0402 | 0.076 | 0.0039 | 1.4219 | 0.2623 | 0.7154 | 8242.6914 | 34.5105 | 9.5863 | 9135.6407 | 38.2491 | 10.6248 | 11854 | 49.6285 | 13.7857 | -8.4 | -3.8
28 | [13 empty] | 8242.6914 | 34.5105 | 9.5863 | 9135.6407 | 38.2491 | 10.6248 | 11854 | 49.6285 | 13.7857
29 | [13 empty] | 8242.6914 | 34.5105 | 9.5863 | 9135.6407 | 38.2491 | 10.6248 | 11854 | 49.6285 | 13.7857
30 | [13 empty] | 8242.6914 | 34.5105 | 9.5863 | 9135.6407 | 38.2491 | 10.6248 | 11854 | 49.6285 | 13.7857
31 | 93.5279 | 3.117 | 0.8865 | 0.1124 | 0.1584 | 0.0018 | 0.0399 | 0.0326 | 0.0531 | 0.0057 | 1.8071 | 0.2576 | 0.717 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11792 | 49.3725 | 13.7146 | -10.3 | -6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8283.9401 | 34.6832 | 9.6342 | 9180.9737 | 38.4389 | 10.6775
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9180.9737 | 38.4389 | 10.6775
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9185.1296 | 38.4563 | 10.6823
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9183.2427 | 38.4484 | 10.6801
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9183.601 | 38.4499 | 10.6805
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9181.4275 | 38.4408 | 10.678
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата