## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков - Аксай - Моздок"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11847 | 49.6 | 13.7778
2 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11847 | 49.6 | 13.7778
3 | 91.9437 | 3.9331 | 1.1171 | 0.1548 | 0.255 | 0.0084 | 0.0715 | 0.0596 | 0.1262 | 0.0059 | 1.769 | 0.5557 | 0.7339 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
4 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
10 | 91.7617 | 4.0761 | 1.1538 | 0.162 | 0.2651 | 0.0093 | 0.074 | 0.0619 | 0.1437 | 0.0059 | 1.7695 | 0.517 | 0.7357 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
11 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
12 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
13 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
14 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
15 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
16 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
17 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11840 | 49.57 | 13.7694
18 | 91.3944 | 4.2892 | 1.2261 | 0.1735 | 0.2822 | 0.011 | 0.0814 | 0.0674 | 0.1782 | 0.0074 | 1.775 | 0.5142 | 0.7397 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
19 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
20 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
21 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
22 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
23 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11866 | 49.68 | 13.8
24 | 91.5342 | 4.0425 | 1.2003 | 0.168 | 0.2771 | 0.0096 | 0.0755 | 0.061 | 0.1318 | 0.0076 | 1.9637 | 0.5287 | 0.7371 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
25 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
26 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
27 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
28 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
29 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
30 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11811 | 49.45 | 13.7361
31 | 94.4067 | 2.5455 | 0.5275 | 0.0622 | 0.0712 | 0.0005 | 0.0142 | 0.0102 | 0.0083 | 0.0075 | 2.2846 | 0.0616 | 0.7046 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11672 | 48.87 | 13.575
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.9767 | 38.665 | 10.7403
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9234.9767 | 38.665 | 10.7403
Луганська | Біловодськ | 9234.9767 | 38.665 | 10.7403
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата