## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11830 | 49.53 | 13.7583
2 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11830 | 49.53 | 13.7583
3 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11830 | 49.53 | 13.7583
4 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11830 | 49.53 | 13.7583
5 | 92.0878 | 3.9136 | 1.0708 | 0.1477 | 0.2409 | 0.0086 | 0.0678 | 0.0555 | 0.1261 | 0.0052 | 1.7411 | 0.5349 | 0.7323 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
11 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11818 | 49.48 | 13.7444
12 | 91.6505 | 4.094 | 1.1565 | 0.1613 | 0.2639 | 0.0094 | 0.0724 | 0.0609 | 0.1252 | 0.01 | 1.8418 | 0.5541 | 0.736 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
13 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
14 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
15 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
16 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
17 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
18 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11818 | 49.48 | 13.7444
19 | 91.5975 | 4.0328 | 1.1681 | 0.1658 | 0.2725 | 0.0085 | 0.0756 | 0.0635 | 0.1259 | 0.005 | 1.8571 | 0.6277 | 0.7371 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
20 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
21 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
22 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
23 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
24 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11801 | 49.41 | 13.725
25 | 91.7027 | 4.066 | 1.1521 | 0.1608 | 0.2631 | 0.0085 | 0.0725 | 0.0617 | 0.1148 | 0.0048 | 1.825 | 0.568 | 0.7355 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
28 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
29 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
30 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
31 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11816 | 49.47 | 13.7417
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8339.3046 | 34.915 | 9.6986 | 9233.3765 | 38.6583 | 10.7384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9233.3765 | 38.6583 | 10.7384
Луганська | к-п "Мирний" | 9233.3765 | 38.6583 | 10.7384
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата