## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8479.2205 | 35.5008 | 9.8613 | 9377.8543 | 39.2632 | 10.9064 | 11705 | 49.0084 | 13.6134
2 | [13 empty] | 8479.2205 | 35.5008 | 9.8613 | 9377.8543 | 39.2632 | 10.9064 | 11705 | 49.0084 | 13.6134
3 | [13 empty] | 8479.2205 | 35.5008 | 9.8613 | 9377.8543 | 39.2632 | 10.9064 | 11705 | 49.0084 | 13.6134
4 | [13 empty] | 8479.2205 | 35.5008 | 9.8613 | 9377.8543 | 39.2632 | 10.9064 | 11705 | 49.0084 | 13.6134
5 | 88.3029 | 4.2713 | 2.1759 | 0.2656 | 0.6014 | 0.0062 | 0.1324 | 0.1275 | 0.0916 | 0.0081 | 2.7499 | 1.2672 | 0.7716 | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882 | -9.3 | -6.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
6 | [13 empty] | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882
7 | [13 empty] | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882
8 | [13 empty] | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882
9 | [13 empty] | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882
10 | [13 empty] | 8454.6433 | 35.3979 | 9.8328 | 9352.7827 | 39.1582 | 10.8773 | 11684 | 48.9175 | 13.5882
11 | 88.4997 | 4.258 | 2.139 | 0.2511 | 0.5612 | 0.0044 | 0.1117 | 0.1006 | 0.0742 | 0.0077 | 2.7645 | 1.2279 | 0.768 | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571 | -9 | -7.4 | 0,0001 | 0.0002 | відс
12 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
13 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
14 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
15 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
16 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
17 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
18 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
19 | [13 empty] | 8423.4978 | 35.2675 | 9.7965 | 9318.0712 | 39.0129 | 10.8369 | 11669 | 48.8555 | 13.571
20 | 88.531 | 4.3121 | 2.1335 | 0.2484 | 0.547 | 0.005 | 0.1057 | 0.092 | 0.0629 | 0.0072 | 2.7157 | 1.2395 | 0.7672 | 8419.1508 | 35.2493 | 9.7915 | 9313.5093 | 38.9938 | 10.8316 | 11669 | 48.8577 | 13.5716
21 | [13 empty] | 8419.1508 | 35.2493 | 9.7915 | 9313.5093 | 38.9938 | 10.8316 | 11669 | 48.8577 | 13.5716
22 | [13 empty] | 8419.1508 | 35.2493 | 9.7915 | 9313.5093 | 38.9938 | 10.8316 | 11669 | 48.8577 | 13.5716
23 | [13 empty] | 8419.1508 | 35.2493 | 9.7915 | 9313.5093 | 38.9938 | 10.8316 | 11669 | 48.8577 | 13.5716
24 | 88.368 | 4.3154 | 2.179 | 0.259 | 0.5857 | 0.0069 | 0.1132 | 0.1026 | 0.0665 | 0.0076 | 2.7374 | 1.2587 | 0.7695 | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785 | -8.9 | -6.7
25 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
26 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
27 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
28 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
29 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
30 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
31 | [13 empty] | 8436.8731 | 35.3235 | 9.8121 | 9332.402 | 39.0729 | 10.8536 | 11675 | 48.8825 | 13.5785
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8437.8046 | 35.3274 | 9.8132 | 9333.5723 | 39.0778 | 10.8549
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9333.5723 | 39.0778 | 10.8549
Луганська | Красноріченськ | 9333.5723 | 39.0778 | 10.8549
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата