## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
2 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
3 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
4 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
5 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
6 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
7 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
8 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
9 | [13 empty] | 8085.0531 | 33.8505 | 9.4029 | 8956.4824 | 37.499 | 10.4164 | 11546 | 48.3426 | 13.4285
10 | 91.4807 | 3.3413 | 1.0312 | 0.1353 | 0.2551 | 0.0104 | 0.0663 | 0.0577 | 0.1163 | 0.0079 | 3.3581 | 0.1397 | 0.7317 | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199 | -9.1 | -8.4 | 0,0001 | 0.0002 | відс
11 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
12 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
13 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
14 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
15 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
16 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
17 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
18 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
19 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
20 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
21 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
22 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
23 | [13 empty] | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11625 | 48.6717 | 13.5199
24 | 91.7388 | 2.9699 | 0.8628 | 0.1263 | 0.2059 | 0.0104 | 0.057 | 0.0452 | 0.1099 | 0.0096 | 3.7845 | 0.0797 | 0.7273 | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
25 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
26 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
27 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
28 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
29 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
30 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
31 | [13 empty] | 8090.3555 | 33.8727 | 9.4091 | 8961.6176 | 37.5205 | 10.4224 | 11533 | 48.2848 | 13.4124
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8126.0391 | 34.0221 | 9.4506 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Луганська | Ст.Луганська | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата