## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8179.1107 | 34.2443 | 9.5123 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11333 | 47.4492 | 13.1803
2 | [13 empty] | 8179.1107 | 34.2443 | 9.5123 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11333 | 47.4492 | 13.1803
3 | 88.5231 | 3.4801 | 1.6331 | 0.222 | 0.4187 | 0.0043 | 0.096 | 0.0786 | 0.0819 | 0.0084 | 3.7048 | 1.749 | 0.7646 | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772 | -9.7 | -7.3 | 0,0001 | 0.0002 | відс
4 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
5 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
6 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
7 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
8 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
9 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
10 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
11 | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9027.3719 | 37.7958 | 10.4988 | 11330 | 47.4379 | 13.1772
12 | 90.2282 | 3.7901 | 1.4291 | 0.1946 | 0.3609 | 0.0041 | 0.0908 | 0.0732 | 0.1095 | 0.0096 | 2.7729 | 0.937 | 0.749 | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167 | -9.3 | -6.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
13 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
14 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
15 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
16 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
17 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
18 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
19 | [13 empty] | 8279.6648 | 34.6653 | 9.6293 | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588 | 11622 | 48.6601 | 13.5167
20 | 90.0709 | 3.605 | 1.3899 | 0.1928 | 0.3448 | 0.0032 | 0.0898 | 0.0719 | 0.0917 | 0.0072 | 2.9138 | 1.219 | 0.7505 | 8220.025 | 34.4156 | 9.5599 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11528 | 48.2654 | 13.4071 | -8.9 | -7.3
21 | [13 empty] | 8220.025 | 34.4156 | 9.5599 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11528 | 48.2654 | 13.4071
22 | [13 empty] | 8220.025 | 34.4156 | 9.5599 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11528 | 48.2654 | 13.4071
23 | [13 empty] | 8220.025 | 34.4156 | 9.5599 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11528 | 48.2654 | 13.4071
24 | [13 empty] | 8220.025 | 34.4156 | 9.5599 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11528 | 48.2654 | 13.4071
25 | 90.013 | 3.7101 | 1.3994 | 0.1914 | 0.343 | 0.0069 | 0.0835 | 0.0668 | 0.1149 | 0.0086 | 2.8694 | 1.193 | 0.7511 | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298 | -8.3 | -7.8
26 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
27 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
28 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
29 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
30 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
31 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8223.1061 | 34.4285 | 9.5635 | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9102.2262 | 38.1092 | 10.5859
Луганська | Новоастрахань | 9101.2708 | 38.1052 | 10.5848
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата