## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
2 | [13 empty] | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
3 | [13 empty] | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
4 | [13 empty] | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
5 | 90.1412 | 3.6312 | 1.3331 | 0.1882 | 0.3415 | 0.0056 | 0.0927 | 0.0755 | 0.1446 | 0.0095 | 2.8074 | 1.2295 | 0.7512 | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313 | -9.4 | -7.3 | 0,0002 | 0.0003 | відс
6 | [13 empty] | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313
7 | [13 empty] | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313
8 | [13 empty] | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313
9 | [13 empty] | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313
10 | [13 empty] | 8239.2043 | 34.4959 | 9.5822 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 11549 | 48.3526 | 13.4313
11 | 90.2753 | 3.7835 | 1.3946 | 0.1853 | 0.3407 | 0.0075 | 0.0847 | 0.067 | 0.0862 | 0.0104 | 2.7177 | 1.0471 | 0.7481 | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861 | -9.3 | -7.7 | 0,0002 | 0.0003 | відс
12 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
13 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
14 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
15 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
16 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
17 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
18 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
19 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11596 | 48.5501 | 13.4861
20 | 90.1172 | 3.6682 | 1.3932 | 0.188 | 0.3361 | 0.0036 | 0.0823 | 0.0652 | 0.0849 | 0.00702 | 2.8792 | 1.1751 | 0.7494 | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11540 | 48.3152 | 13.4209 | -8.9 | -6.6
21 | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11540 | 48.3152 | 13.4209
22 | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11540 | 48.3152 | 13.4209
23 | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11540 | 48.3152 | 13.4209
24 | 90.023 | 3.698 | 1.3981 | 0.1922 | 0.3427 | 0.007 | 0.083 | 0.0661 | 0.0966 | 0.0073 | 2.89 | 1.196 | 0.7506 | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209 | -8.7 | -6.9
25 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
26 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
27 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
28 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
29 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
30 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
31 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9114.885 | 38.1622 | 10.6006
Луганська | Рубіжне (місто) | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата