## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
2 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
3 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
4 | 90.112 | 3.6972 | 1.3976 | 0.1924 | 0.3513 | 0.0088 | 0.0849 | 0.0721 | 0.0931 | 0.0083 | 2.834 | 1.1483 | 0.7501 | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437 | -9.7 | -7.6 | 0,0001 | 0.0002 | відс
5 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
6 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
7 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
8 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
9 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
10 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
11 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
12 | 90.3429 | 3.7667 | 1.4223 | 0.1926 | 0.3562 | 0.0044 | 0.0849 | 0.074 | 0.1094 | 0.0078 | 2.7687 | 0.8701 | 0.7477 | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301 | -9.3 | -6.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
13 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
14 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
15 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
16 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
17 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
18 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301
19 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603 | 11634 | 48.7084 | 13.5301 | -8.9 | -7.7
20 | 90.1027 | 3.6363 | 1.3886 | 0.1896 | 0.3382 | 0.0035 | 0.0848 | 0.068 | 0.0874 | 0.0069 | 2.8868 | 1.2072 | 0.7499 | 8219.7145 | 34.4143 | 9.5595 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11532 | 48.2837 | 13.4121
21 | [13 empty] | 8219.7145 | 34.4143 | 9.5595 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11532 | 48.2837 | 13.4121
22 | [13 empty] | 8219.7145 | 34.4143 | 9.5595 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11532 | 48.2837 | 13.4121
23 | [13 empty] | 8219.7145 | 34.4143 | 9.5595 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11532 | 48.2837 | 13.4121
24 | [13 empty] | 8219.7145 | 34.4143 | 9.5595 | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827 | 11532 | 48.2837 | 13.4121
25 | 90.0653 | 3.7169 | 1.402 | 0.1762 | 0.348 | 0.0063 | 0.0921 | 0.0721 | 0.1109 | 0.0081 | 2.843 | 1.1591 | 0.7507 | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
26 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
27 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
28 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
29 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
30 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
31 | [13 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11559 | 48.3955 | 13.4432
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8239.3715 | 34.4966 | 9.5824 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата