## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11756 | 49.22 | 13.6722
2 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11756 | 49.22 | 13.6722
3 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11756 | 49.22 | 13.6722
4 | 97.2492 | 0.6153 | 0.3219 | 0.1292 | 0.1103 | 0.001 | 0.0824 | 0.0337 | 0.1078 | 0.0061 | 1.0669 | 0.277 | 0.6943 | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
5 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
6 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
7 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
9 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
10 | 96.7557 | 1.4121 | 0.4704 | 0.1029 | 0.0886 | 0.001 | 0.0411 | 0.0218 | 0.0731 | 0.0058 | 0.7204 | 0.3071 | 0.6962 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
11 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
12 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
13 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
14 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
15 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
16 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
17 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11849 | 49.61 | 13.7806
18 | 97.206 | 0.665 | 0.3311 | 0.1281 | 0.1146 | 0.001 | 0.0835 | 0.034 | 0.0886 | 0.0065 | 1.0677 | 0.2746 | 0.6942 | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
19 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11777 | 49.31 | 13.6972
24 | 97.2512 | 0.7084 | 0.3631 | 0.1441 | 0.1192 | 0.001 | 0.0841 | 0.0361 | 0.086 | 0.0061 | 1.1065 | 0.0949 | 0.6933 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
25 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
26 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
27 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
28 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
29 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
30 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
31 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8081.1838 | 33.8343 | 9.3984 | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Львівська | В.Любінь | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата