## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
3 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
4 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | 22.1 | 5.8
5 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
6 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
7 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
8 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667
10 | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | 30.7 | 11.2
11 | 95.8769 | 1.1887 | 0.8093 | 0.2036 | 0.2828 | 0.0013 | 0.1225 | 0.0952 | 0.1783 | 0.0065 | 1.1239 | 0.111 | 0.7105 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | 23 | 7.9
19 | 95.9342 | 1.1809 | 0.8078 | 0.2042 | 0.2849 | 0.0012 | 0.1261 | 0.0988 | 0.1563 | 0.0059 | 1.0876 | 0.1121 | 0.7099 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639
21 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639
22 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | 15.4 | 0.3
25 | 95.888 | 1.1903 | 0.811 | 0.2013 | 0.2824 | 0.0015 | 0.1227 | 0.0949 | 0.1698 | 0.0076 | 1.1199 | 0.1106 | 0.7103 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11918 | 49.8994 | 13.8609
26 | 96.0478 | 1.1898 | 0.819 | 0.2053 | 0.2825 | 0.0016 | 0.107 | 0.0771 | 0.0472 | 0.0058 | 1.1061 | 0.1108 | 0.706 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | 23.8 | 6.9
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11895 | 49.8 | 13.8333
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11895 | 49.8 | 13.8333
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11895 | 49.8 | 13.8333
30 | 92.9925 | 3.0521 | 0.9653 | 0.1643 | 0.2409 | 0.0022 | 0.09 | 0.0667 | 0.118 | 0.0053 | 1.3427 | 0.96 | 0.7297 | 8261.3692 | 34.5887 | 9.608 | 9149.6371 | 38.3077 | 10.641 | 11755 | 49.2165 | 13.6713 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
31 | [13 empty] | 8261.3692 | 34.5887 | 9.608 | 9149.6371 | 38.3077 | 10.641 | 11755 | 49.2165 | 13.6713
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-10-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-10-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185
Львівська | Н.Стинава | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата