## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
4 | 87.9004 | 5.4632 | 1.472 | 0.1435 | 0.2743 | 0.0019 | 0.0724 | 0.0871 | 0.1394 | 0.0224 | 2.2401 | 2.1834 | 0.7696 | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918 | -5.2 | -3.8 | 0,00014 | 0.0002 | відсут.
5 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
6 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
7 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
8 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
9 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
10 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
11 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9204.3089 | 38.5366 | 10.7046 | 11515 | 48.2104 | 13.3918
12 | 87.9085 | 5.4441 | 1.4596 | 0.138 | 0.266 | 0.0017 | 0.0696 | 0.0724 | 0.0858 | 0.017 | 2.3335 | 2.2037 | 0.7678 | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11481 | 48.07 | 13.3528 | -9.1 | -8.3
13 | [13 empty] | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11481 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11481 | 48.07 | 13.3528
15 | [13 empty] | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11481 | 48.07 | 13.3528
16 | [13 empty] | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11481 | 48.07 | 13.3528
17 | 88.7131 | 5.5131 | 1.1713 | 0.1003 | 0.1981 | 0.0014 | 0.0515 | 0.0517 | 0.0943 | 0.0131 | 1.8345 | 2.2579 | 0.7604 | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848 | -6.1 | -6.8
18 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
19 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
20 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
21 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
22 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
23 | [13 empty] | 8257.7865 | 34.5737 | 9.6038 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11509 | 48.1853 | 13.3848
24 | 88.5428 | 5.5502 | 1.0545 | 0.0906 | 0.1785 | 0.0013 | 0.0465 | 0.0451 | 0.0708 | 0.0188 | 2.1106 | 2.2903 | 0.7595 | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079 | -4.6 | -9.8
25 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
26 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
27 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
28 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
29 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
30 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
31 | [13 empty] | 8204.9299 | 34.3524 | 9.5423 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11443 | 47.9083 | 13.3079
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628
Полтавська | ГРС В.Будища | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата