## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11782 | 49.33 | 13.7028
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11782 | 49.33 | 13.7028
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11782 | 49.33 | 13.7028
4 | 95.5398 | 2.5207 | 0.7756 | 0.1254 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0168 | 0.0391 | 0.0066 | 0.6398 | 0.193 | 0.704 | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954 | -14.5 | -10.8 | 0,00014 | 0.0002 | відсут.
5 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
6 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
7 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
8 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
9 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
10 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
11 | [13 empty] | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233 | 11948 | 50.0234 | 13.8954
12 | 92.1717 | 4.0526 | 0.9736 | 0.1327 | 0.1937 | 0.0048 | 0.05411 | 0.043 | 0.0439 | 0.0051 | 1.7786 | 0.5463 | 0.7281 | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11788 | 49.3538 | 13.7094 | -10.1 | -10
13 | [13 empty] | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11788 | 49.3538 | 13.7094
14 | [13 empty] | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11788 | 49.3538 | 13.7094
15 | [13 empty] | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11788 | 49.3538 | 13.7094
16 | [13 empty] | 8272.1411 | 34.6338 | 9.6205 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11788 | 49.3538 | 13.7094
17 | 90.9334 | 4.4624 | 1.0684 | 0.1292 | 0.2029 | 0.0041 | 0.0569 | 0.0484 | 0.0702 | 0.0094 | 2.0068 | 1.0079 | 0.7392 | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917 | -6.5 | -6
18 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
19 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
20 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
21 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
22 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
23 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
24 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
25 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
26 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
27 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
28 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
29 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
30 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
31 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11687 | 48.9301 | 13.5917
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Полтавська | ГРС Зіньків | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата