## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684 | 48.92 | 13.5889
2 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684 | 48.92 | 13.5889
3 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684 | 48.92 | 13.5889
4 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684 | 48.92 | 13.5889 |  |  | 0,00014 | 0.0002 | відс.
5 | 90.9849 | 4.3788 | 1.1018 | 0.1388 | 0.2218 | 0.0042 | 0.0635 | 0.0589 | 0.1046 | 0.0073 | 1.9863 | 0.949 | 0.7402 | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
6 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
7 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
8 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
9 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
10 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
11 | [13 empty] | 8290.8189 | 34.712 | 9.6422 | 9183.2666 | 38.4485 | 10.6801 | 11714 | 49.0443 | 13.6234
12 | 88.1383 | 5.4325 | 1.4865 | 0.1377 | 0.2651 | 0.0016 | 0.0665 | 0.0678 | 0.1011 | 0.0178 | 2.0729 | 2.2122 | 0.7671 | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995 | -8.9 | -7.9
13 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
14 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
15 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
16 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
17 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
18 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
19 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
20 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
21 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
22 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
23 | [13 empty] | 8305.2452 | 34.7724 | 9.659 | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932 | 11521 | 48.2382 | 13.3995
24 | 90.876 | 4.5397 | 1.0475 | 0.1294 | 0.2017 | 0.0041 | 0.0575 | 0.0479 | 0.0827 | 0.0059 | 2.0012 | 1.0054 | 0.7397 | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984 | -9.2 | -8.2
25 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
26 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
27 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
28 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
29 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
30 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
31 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11693 | 48.9542 | 13.5984
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8286.7346 | 34.6949 | 9.6375 | 9177.0566 | 38.4225 | 10.6729
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9177.0566 | 38.4225 | 10.6729
Полтавська | ГРС Орданівка | 9177.176 | 38.423 | 10.6731
Полтавська | ГРС Пришиб | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата