## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11734 | 49.13 | 13.6472
2 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11734 | 49.13 | 13.6472
3 | 89.6195 | 5.228 | 1.5254 | 0.1905 | 0.3027 | 0.0039 | 0.084 | 0.0707 | 0.1186 | 0.0044 | 0.3959 | 2.4569 | 0.7634 | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507 | 2.5 | -3.3
4 | [13 empty] | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507 |  |  | 0,00014 | 0.0002 | відсут.
5 | [13 empty] | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507
6 | [13 empty] | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507
7 | [13 empty] | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507
8 | [13 empty] | 8440.9574 | 35.3406 | 9.8168 | 9344.4159 | 39.1232 | 10.8676 | 11737 | 49.1425 | 13.6507
9 | 89.7397 | 5.0629 | 1.4705 | 0.1906 | 0.2997 | 0.004 | 0.083 | 0.0699 | 0.1161 | 0.0048 | 0.3732 | 2.5857 | 0.763 | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107 | 1.5 | 2.8
10 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
11 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
12 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
13 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
14 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
15 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
16 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
17 | [13 empty] | 8413.5379 | 35.2258 | 9.7849 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11703 | 48.9986 | 13.6107
18 | 89.7944 | 5.0448 | 1.4714 | 0.1886 | 0.2937 | 0.0038 | 0.0798 | 0.0682 | 0.1119 | 0.0039 | 0.3705 | 2.569 | 0.7623 | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116 | 4.4 | 3.3
19 | [13 empty] | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116
20 | [13 empty] | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116
21 | [13 empty] | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116
22 | [13 empty] | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116
23 | [13 empty] | 8410.0985 | 35.2114 | 9.7809 | 9311.0969 | 38.9837 | 10.8288 | 11704 | 49.0018 | 13.6116
24 | 89.6837 | 5.1128 | 1.4959 | 0.1926 | 0.3013 | 0.0039 | 0.0802 | 0.0673 | 0.1074 | 0.0032 | 0.3739 | 2.5778 | 0.7632 | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
25 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
26 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
27 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
28 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
29 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
30 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
31 | [13 empty] | 8417.1445 | 35.2409 | 9.7891 | 9318.5967 | 39.0151 | 10.8375 | 11707 | 49.0135 | 13.6149
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8421.5392 | 35.2593 | 9.7943 | 9323.3975 | 39.0352 | 10.8431
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9323.3975 | 39.0352 | 10.8431
Полтавська | ГРС Скороходове | 9323.3975 | 39.0352 | 10.8431
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата