## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11629 | 48.69 | 13.525
2 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11629 | 48.69 | 13.525
3 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11629 | 48.69 | 13.525
4 | 89.2193 | 6.3206 | 0.6668 | 0.0042 | 0.0185 | 0.0002 | 0.0318 | 0.037 | 0.1082 | 0.0077 | 1.0996 | 2.4861 | 0.7529 | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118 | -1.3 | -4.3 | 0,00014 | 0.0002 | відсут.
5 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
6 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
7 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
8 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
9 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
10 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
11 | [13 empty] | 8231.3463 | 34.463 | 9.5731 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11532 | 48.2824 | 13.4118
12 | 90.4162 | 5.3515 | 0.6398 | 0.0011 | 0.0058 | 7e-05 | 0.0152 | 0.0207 | 0.0957 | 0.0067 | 0.8145 | 2.6327 | 0.7457 | 8163.5618 | 34.1792 | 9.4942 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11495 | 48.1293 | 13.3693 | -8.7 | -6.2
13 | [13 empty] | 8163.5618 | 34.1792 | 9.4942 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11495 | 48.1293 | 13.3693
14 | [13 empty] | 8163.5618 | 34.1792 | 9.4942 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11495 | 48.1293 | 13.3693
15 | [13 empty] | 8163.5618 | 34.1792 | 9.4942 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11495 | 48.1293 | 13.3693
16 | [13 empty] | 8163.5618 | 34.1792 | 9.4942 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11495 | 48.1293 | 13.3693
17 | 90.238 | 5.5127 | 0.5973 | 0.0003 | 0.0014 | 0 | 0.0111 | 0.017 | 0.0956 | 0.0233 | 0.8581 | 2.6452 | 0.7464 | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569 | -7.6 | -5.4
18 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
19 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
20 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
21 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
22 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
23 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
24 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
25 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
26 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
27 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
28 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
29 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
30 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
31 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11485 | 48.0849 | 13.3569
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.3968 | 34.3083 | 9.5301 | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579
Полтавська | ГРС Більськ | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699
Полтавська | ГРС Батьки | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335
Сумська | ГРС Буди | 9075.0933 | 37.9956 | 10.5543
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата