## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ"Тернопільгаз", ПП"ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8238.0101 | 34.4909 | 9.5808 | 9124.3911 | 38.202 | 10.6117 | 11550 | 48.3574 | 13.4326
2 | [13 empty] | 8238.0101 | 34.4909 | 9.5808 | 9124.3911 | 38.202 | 10.6117 | 11550 | 48.3574 | 13.4326
3 | 90.2484 | 4.5405 | 1.1025 | 0.1165 | 0.186 | 0.0025 | 0.0491 | 0.0353 | 0.0639 | 0.0107 | 1.6146 | 2.03 | 0.7488 | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416 | -8.4 | -5.2
4 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
5 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
6 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
7 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
8 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
9 | [13 empty] | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785 | 11536 | 48.2977 | 13.416
10 | 89.6411 | 4.9683 | 1.2023 | 0.1329 | 0.2115 | 0.002 | 0.0556 | 0.0477 | 0.0703 | 0.0118 | 1.673 | 1.9834 | 0.7536 | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557 | -6.6 | -5.4
11 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
12 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
13 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
14 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
15 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
16 | [13 empty] | 8263.7099 | 34.5985 | 9.6107 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11570 | 48.4406 | 13.4557
17 | 89.7279 | 4.996 | 1.177 | 0.1305 | 0.2074 | 0.0018 | 0.0546 | 0.0459 | 0.0622 | 0.0097 | 1.67 | 1.9171 | 0.7523 | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679 | -7.4 | -2.5
18 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
19 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
20 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
21 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
22 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
23 | [13 empty] | 8263.4949 | 34.5976 | 9.6104 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11580 | 48.4845 | 13.4679
24 | 89.9201 | 4.9248 | 1.1459 | 0.1254 | 0.1968 | 0.0022 | 0.0513 | 0.0439 | 0.0656 | 0.0099 | 1.6289 | 1.8853 | 0.7506 | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
25 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
26 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
27 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
28 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
29 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
30 | [13 empty] | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11586 | 48.5074 | 13.4743
31 | 90.0425 | 4.8423 | 1.0426 | 0.1179 | 0.1833 | 0.0019 | 0.0478 | 0.0389 | 0.0438 | 0.0101 | 1.5434 | 2.0854 | 0.7496 | 8218.0903 | 34.4075 | 9.5576 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11539 | 48.3113 | 13.4198 | -3.3 | -1.9
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.134 | 34.5291 | 9.5914 | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9133.8016 | 38.2414 | 10.6226
Івано-Франківська | Беньківці | 9135.4258 | 38.2482 | 10.6245
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9133.9688 | 38.2421 | 10.6228
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9134.0882 | 38.2426 | 10.6229
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9135.5213 | 38.2486 | 10.6246
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата