## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
2 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
3 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
4 | 97.4455 | 0.026 | 7e-05 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0002 | 0.001 | 0.0194 | 2.4642 | 0.0388 | 0.6813 | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592 | 40 | 13.5 | <0,0001 | 0.0021
5 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
6 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
7 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
8 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
9 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
10 | [13 empty] | 7785.5643 | 32.5966 | 9.0546 | 8639.3667 | 36.1713 | 10.0476 | 11487 | 48.0932 | 13.3592
11 | 97.426 | 0.0268 | 3e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0017 | 7e-05 | 0.0001 | 0.0213 | 2.481 | 0.0401 | 0.6814 | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552 | 40 | 13.1
12 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
13 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
14 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
15 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
16 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
17 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
18 | [13 empty] | 7783.6774 | 32.5887 | 9.0524 | 8637.2887 | 36.1626 | 10.0452 | 11483 | 48.0786 | 13.3552
19 | 97.414 | 0.0265 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0215 | 2.4918 | 0.0401 | 0.6815 | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533 | 40 | 20.7 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533
21 | [13 empty] | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533
22 | [13 empty] | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533
23 | [13 empty] | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533
24 | [13 empty] | 7783.0086 | 32.5859 | 9.0516 | 8636.5483 | 36.1595 | 10.0443 | 11482 | 48.0717 | 13.3533
25 | 97.4518 | 0.026 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0002 | 2e-05 | 0.024 | 2.4542 | 0.0395 | 0.6813 | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596 | 40 | 18.2
26 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
27 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
28 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
29 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
30 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
31 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7785.0627 | 32.5945 | 9.054 | 8638.8412 | 36.1691 | 10.047
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8638.8412 | 36.1691 | 10.047
Херсонська | Щасливцеве | 8638.8412 | 36.1691 | 10.047
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата