## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.2285 | 34.6551 | 9.6264 | 9166.4996 | 38.3783 | 10.6606 | 11581 | 48.4887 | 13.4691
2 | [13 empty] | 8277.2285 | 34.6551 | 9.6264 | 9166.4996 | 38.3783 | 10.6606 | 11581 | 48.4887 | 13.4691
3 | 89.8163 | 4.953 | 1.1209 | 0.1235 | 0.189 | 0.0021 | 0.053 | 0.0558 | 0.0635 | 0.0102 | 1.6488 | 1.9638 | 0.7516 | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
4 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
5 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
6 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
7 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
8 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
9 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11567 | 48.427 | 13.4519
10 | 89.81 | 4.917 | 1.1914 | 0.1372 | 0.2152 | 0.0043 | 0.0631 | 0.0689 | 0.0444 | 0.0064 | 1.6189 | 1.9231 | 0.7523 | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
11 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
12 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
13 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
14 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
15 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
16 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518 | 11589 | 48.5202 | 13.4778
17 | 89.9575 | 4.9464 | 1.1673 | 0.139 | 0.2052 | 0.0038 | 0.0565 | 0.0578 | 0.0279 | 0.0065 | 1.6417 | 1.7903 | 0.7497 | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
18 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
19 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
20 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
21 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
22 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
23 | [13 empty] | 8266.3133 | 34.6094 | 9.6137 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11605 | 48.5862 | 13.4962
24 | 89.6572 | 5.0459 | 1.1828 | 0.1327 | 0.2023 | 0.017 | 0.0552 | 0.0564 | 0.0538 | 0.011 | 1.7066 | 1.8791 | 0.7527 | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
25 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
26 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
27 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
28 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
29 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
30 | [13 empty] | 8270.7081 | 34.6278 | 9.6188 | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527 | 11587 | 48.5115 | 13.4754
31 | 90.0118 | 4.8794 | 1.0436 | 0.1194 | 0.1799 | 0.0038 | 0.0536 | 0.0552 | 0.0545 | 0.0062 | 1.5316 | 2.0611 | 0.7503 | 8232.5644 | 34.4681 | 9.5745 | 9118.826 | 38.1787 | 10.6052 | 11553 | 48.3716 | 13.4366
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8263.7576 | 34.5987 | 9.6108 | 9152.3599 | 38.3191 | 10.6442
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9152.3599 | 38.3191 | 10.6442
Тернопільська | Будилів | 9152.2405 | 38.3186 | 10.6441
Тернопільська | Горинка, замер | 9152.2883 | 38.3188 | 10.6441
Тернопільська | Дедеркали | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443
Тернопільська | Колодне | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443
Тернопільська | Коханівка | 9152.3838 | 38.3192 | 10.6442
Тернопільська | Кременець, замер | 9152.3838 | 38.3192 | 10.6442
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9152.0255 | 38.3177 | 10.6438
Тернопільська | Мшанець | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444
Тернопільська | Нестерівці | 9152.336 | 38.319 | 10.6442
Тернопільська | Шумськ | 9152.1688 | 38.3183 | 10.644
Хмельницька | Карасиха | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443
Хмельницька | Курянка | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата