## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11522 | 48.24 | 13.4
2 | 89.987 | 4.835 | 1.0295 | 0.1119 | 0.2002 | 0.0032 | 0.0484 | 0.0379 | 0.039 | 0.0034 | 1.5739 | 2.1306 | 0.7501 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972 | -8.6 | -8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11520 | 48.23 | 13.3972
10 | 89.4488 | 5.0528 | 1.1409 | 0.1292 | 0.2303 | 0.0035 | 0.0561 | 0.0443 | 0.047 | 0.0029 | 1.6074 | 2.2368 | 0.7555 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972 | -8.6 | -8.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
15 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11520 | 48.23 | 13.3972
17 | 89.4932 | 5.0336 | 1.0563 | 0.1166 | 0.1962 | 0.0024 | 0.0481 | 0.0365 | 0.0333 | 0.0033 | 1.4675 | 2.513 | 0.7553 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361 | -8.6 | -8.4 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11467 | 48.01 | 13.3361
26 | 89.8933 | 4.8525 | 0.9884 | 0.1118 | 0.1982 | 0.0036 | 0.0421 | 0.0314 | 0.0243 | 0.0047 | 1.4527 | 2.3972 | 0.7515 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472 | -8.6 | -9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
28 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
30 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
31 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.0412 | 34.3738 | 9.5483 | 9089.018 | 38.0539 | 10.5705
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9089.018 | 38.0539 | 10.5705
Київська | В.Дубечня | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685
Київська | Жукін | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Чернігівська | Бобровиця | 9090.0211 | 38.0581 | 10.5717
Чернігівська | Булахів | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659
Чернігівська | Десна | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571
Чернігівська | Козелець | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Чернігівська | Остер | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Чернігівська | Чемер | 9084.3605 | 38.0344 | 10.5651
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата