## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8243.7424 | 34.5149 | 9.5875 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11537 | 48.3045 | 13.4179
2 | [13 empty] | 8243.7424 | 34.5149 | 9.5875 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11537 | 48.3045 | 13.4179
3 | [13 empty] | 8243.7424 | 34.5149 | 9.5875 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11537 | 48.3045 | 13.4179
4 | [13 empty] | 8243.7424 | 34.5149 | 9.5875 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11537 | 48.3045 | 13.4179
5 | [13 empty] | 8243.7424 | 34.5149 | 9.5875 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11537 | 48.3045 | 13.4179
6 | 89.6884 | 5.0019 | 1.0582 | 0.1214 | 0.1925 | 0.0041 | 0.052 | 0.0409 | 0.0768 | 0.01 | 1.6271 | 2.1266 | 0.753 | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081 | -12.5 | -7.6
7 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
8 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
9 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
10 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
11 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
12 | [13 empty] | 8234.1407 | 34.4747 | 9.5763 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018 | 11529 | 48.2692 | 13.4081
13 | 89.5604 | 5.0821 | 1.0565 | 0.1219 | 0.1909 | 0.0044 | 0.0524 | 0.041 | 0.0764 | 0.0085 | 1.655 | 2.1504 | 0.7539 | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014 | -11.9 | -9.4
14 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
15 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
16 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
17 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
18 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
19 | [13 empty] | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11523 | 48.245 | 13.4014
20 | 89.588 | 5.0627 | 1.0787 | 0.1236 | 0.1952 | 0.0042 | 0.0548 | 0.0432 | 0.0916 | 0.0062 | 1.6484 | 2.1034 | 0.7541 | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201 | -13.6 | -11
21 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
22 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
23 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
24 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
25 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
26 | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187 | 11539 | 48.3123 | 13.4201
27 | 89.412 | 5.1522 | 1.1157 | 0.1237 | 0.1921 | 0.004 | 0.0512 | 0.0399 | 0.0875 | 0.0101 | 1.6734 | 2.1381 | 0.7553 | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204 | 11532 | 48.2825 | 13.4118 | -11.6 | -9.1
28 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204 | 11532 | 48.2825 | 13.4118
29 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204 | 11532 | 48.2825 | 13.4118
30 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204 | 11532 | 48.2825 | 13.4118
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.0195 | 34.5035 | 9.5843 | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Житомирська | ГРС Верхівня | 9124.2955 | 38.2016 | 10.6116
Житомирська | ГРС Квітневе | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Житомирська | ГРС Крилівка | 9124.0328 | 38.2005 | 10.6113
Житомирська | ГРС Ружин | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата