## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
2 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
3 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
4 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
5 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11540 | 48.3151 | 13.4209
6 | 89.6415 | 5.0192 | 1.0556 | 0.1203 | 0.1903 | 0.004 | 0.0517 | 0.0406 | 0.0901 | 0.0108 | 1.6364 | 2.1394 | 0.7536 | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063 | -13 | -7
7 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
8 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
9 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
10 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
11 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
12 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9118.2527 | 38.1763 | 10.6045 | 11527 | 48.2627 | 13.4063
13 | 89.4739 | 5.1143 | 1.0618 | 0.1206 | 0.1901 | 0.0044 | 0.0527 | 0.0411 | 0.0802 | 0.0083 | 1.6378 | 2.2149 | 0.7549 | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392 | -12.4 | -10.1
14 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
15 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
16 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
17 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
18 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
19 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11515 | 48.2112 | 13.392
20 | 89.5432 | 5.075 | 1.0589 | 0.12 | 0.1896 | 0.004 | 0.0538 | 0.041 | 0.0804 | 0.0089 | 1.6337 | 2.1916 | 0.7543 | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396 | -13.5 | -11.4
21 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
22 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
23 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
24 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
25 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
26 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013 | 11518 | 48.2255 | 13.396
27 | 89.5399 | 5.0904 | 1.0942 | 0.1217 | 0.1888 | 0.0039 | 0.0522 | 0.0392 | 0.0749 | 0.0127 | 1.6683 | 2.1138 | 0.7539 | 8239.9686 | 34.4991 | 9.5831 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11530 | 48.2743 | 13.4095 | -12.2 | -11
28 | [13 empty] | 8239.9686 | 34.4991 | 9.5831 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11530 | 48.2743 | 13.4095
29 | [13 empty] | 8239.9686 | 34.4991 | 9.5831 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11530 | 48.2743 | 13.4095
30 | [13 empty] | 8239.9686 | 34.4991 | 9.5831 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 11530 | 48.2743 | 13.4095
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066
Житомирська | ГРС Брівки | 9119.5425 | 38.1817 | 10.606
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
Житомирська | ГРС Почуйки | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076
Київська | ГРС Антонів | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059
Київська | ГРС Володарка | 9120.7845 | 38.1869 | 10.6075
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
Київська | ГРС Сквира | 9119.5664 | 38.1818 | 10.6061
Київська | ГРС Шамраївка | 9119.5186 | 38.1816 | 10.606
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата