## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
2 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
3 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
4 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
5 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
6 | 89.5722 | 5.0245 | 1.0725 | 0.1208 | 0.1929 | 0.0043 | 0.0546 | 0.0439 | 0.1422 | 0.0066 | 1.6153 | 2.1502 | 0.7556 | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
7 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
8 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
9 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
10 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
11 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
12 | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318 | 11542 | 48.3241 | 13.4234
13 | 89.5476 | 5.0596 | 1.0696 | 0.1216 | 0.1964 | 0.0051 | 0.0552 | 0.0446 | 0.1238 | 0.0078 | 1.6243 | 2.1444 | 0.7553 | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
14 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
15 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
16 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
17 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
18 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
19 | [13 empty] | 8255.3503 | 34.5635 | 9.601 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11540 | 48.3159 | 13.4211
20 | 89.3482 | 5.1529 | 1.0985 | 0.1227 | 0.195 | 0.0042 | 0.057 | 0.0449 | 0.1277 | 0.0078 | 1.6545 | 2.1867 | 0.757 | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
21 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
22 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
23 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
24 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
25 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
26 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11534 | 48.2902 | 13.4139
27 | 89.4177 | 5.146 | 1.1032 | 0.1223 | 0.1918 | 0.0041 | 0.0516 | 0.041 | 0.1078 | 0.008 | 1.6755 | 2.1311 | 0.7556 | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11536 | 48.3001 | 13.4167
28 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11536 | 48.3001 | 13.4167
29 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11536 | 48.3001 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11536 | 48.3001 | 13.4167
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[10 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266
|  | Лохман В.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата