## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11809 | 49.44 | 13.7333
2 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11809 | 49.44 | 13.7333
3 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11809 | 49.44 | 13.7333
4 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11809 | 49.44 | 13.7333
5 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11809 | 49.44 | 13.7333
6 | 98.7219 | 0.2715 | 0.1391 | 0.0467 | 0.0488 | 0.0003 | 0.0273 | 0.0166 | 0.0466 | 0.0054 | 0.5383 | 0.1375 | 0.6798 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556 |  |  |  |  | не виявл
7 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
8 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
9 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
10 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
11 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
12 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11828 | 49.52 | 13.7556
13 | 98.9278 | 0.2092 | 0.0945 | 0.0345 | 0.0302 | 0.0041 | 0.0287 | 0.0102 | 0.0022 | 0.0057 | 0.5403 | 0.1126 | 0.6768 | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361 |  |  | <0,0001
14 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
15 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
16 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
17 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
18 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
19 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11811 | 49.45 | 13.7361
20 | 98.1668 | 0.4415 | 0.2652 | 0.075 | 0.0927 | 0.0017 | 0.0504 | 0.0322 | 0.0381 | 0.0067 | 0.7709 | 0.0588 | 0.6845 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
21 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
22 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
23 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
24 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
25 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
26 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11830 | 49.53 | 13.7583
27 | 98.451 | 0.3717 | 0.2149 | 0.0655 | 0.0753 | 0.002 | 0.0476 | 0.0242 | 0.0065 | 0.0062 | 0.6464 | 0.0887 | 0.6816 | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11828 | 49.52 | 13.7556
28 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11828 | 49.52 | 13.7556
29 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11828 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11828 | 49.52 | 13.7556
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8009.745 | 33.5352 | 9.3153 | 8883.9449 | 37.1953 | 10.332
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8883.9449 | 37.1953 | 10.332
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8882.5596 | 37.1895 | 10.3304
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8883.4911 | 37.1934 | 10.3315
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8884.1599 | 37.1962 | 10.3323
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8884.0166 | 37.1956 | 10.3321
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата