## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №205 | [18 empty] | Маршрут №205
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911 | 49.87 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911 | 49.87 | 13.8528
3 | 98.3498 | 0.7245 | 0.2207 | 0.0388 | 0.035 | 0.001 | 0.0092 | 0.0054 | 0.0077 | 0.0048 | 0.489 | 0.1147 | 0.6807 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
4 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
5 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
6 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
7 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
8 | 98.9565 | 0.3514 | 0.0947 | 0.0182 | 0.0136 | 0.001 | 0.0046 | 0.002 | 0.004 | 0.0054 | 0.4357 | 0.1136 | 0.6757 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
9 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
10 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
11 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
12 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
13 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
14 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
15 | 99.0069 | 0.3257 | 0.0762 | 0.0138 | 0.0071 | 0.001 | 0.0037 | 0.0012 | 0.0061 | 0.0032 | 0.4312 | 0.1248 | 0.6753 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
16 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
18 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
19 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
20 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
21 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11825 | 49.51 | 13.7528
22 | 99.005 | 0.3109 | 0.0823 | 0.0168 | 0.0118 | 0.001 | 0.0049 | 0.002 | 0.0054 | 0.0051 | 0.4224 | 0.1332 | 0.6755 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
23 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
24 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
25 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
26 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
27 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825 | 49.51 | 13.7528
28 | 99.0222 | 0.3015 | 0.0799 | 0.0169 | 0.0119 | 0.001 | 0.0059 | 0.003 | 0.0082 | 0.0032 | 0.4142 | 0.1324 | 0.6755 | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11828 | 49.52 | 13.7556
29 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11828 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11828 | 49.52 | 13.7556
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7996.7996 | 33.481 | 9.3003 | 8875.848 | 37.1614 | 10.3226
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №205
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №205 |  | 8875.848 | 37.1614 | 10.3226
Львівська | Бабине | 8877.4483 | 37.1681 | 10.3245
Львівська | Воютичі | 8874.2 | 37.1545 | 10.3207
Львівська | Луки | 8875.6092 | 37.1604 | 10.3223
Львівська | Лютовиська | 8874.606 | 37.1562 | 10.3212
Львівська | Міженець | 8875.6092 | 37.1604 | 10.3223
Львівська | Рудки (Самбірське УЕГГ) | 8876.0152 | 37.1621 | 10.3228
Львівська | Ст.Самбір | 8876.2063 | 37.1629 | 10.323
Львівська | Турка | 8876.7079 | 37.165 | 10.3236
Львівська | Хирів | 8875.442 | 37.1597 | 10.3221
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата