## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №211 | [18 empty] | Маршрут №211
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
2 | 99.011 | 0.198 | 0.0597 | 0.0173 | 0.012 | 0.001 | 0.0079 | 0.0032 | 0.008 | 0.0054 | 0.5383 | 0.1393 | 0.6754 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11801 | 49.41 | 13.725
3 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11801 | 49.41 | 13.725
4 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11801 | 49.41 | 13.725
5 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11801 | 49.41 | 13.725
6 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11801 | 49.41 | 13.725 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
7 | 99.15 | 0.1518 | 0.0362 | 0.011 | 0.0053 | 0.001 | 0.0042 | 0.0014 | 0.0048 | 0.0057 | 0.495 | 0.1345 | 0.6741 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
8 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
9 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
10 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
11 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
12 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
13 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11801 | 49.41 | 13.725
14 | 99.1347 | 0.1588 | 0.0408 | 0.0121 | 0.0068 | 0.001 | 0.005 | 0.0021 | 0.0048 | 0.0053 | 0.493 | 0.1364 | 0.6743 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
18 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
19 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
20 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11804 | 49.42 | 13.7278
21 | 98.5419 | 0.4938 | 0.1539 | 0.0351 | 0.0287 | 0.001 | 0.0143 | 0.0066 | 0.0142 | 0.0056 | 0.5553 | 0.1503 | 0.6795 | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
22 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
23 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
24 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
25 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
26 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
27 | [13 empty] | 7999.2836 | 33.4914 | 9.3032 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11820 | 49.49 | 13.7472
28 | 98.9162 | 0.2761 | 0.0828 | 0.0214 | 0.0153 | 0.001 | 0.0088 | 0.0038 | 0.009 | 0.0052 | 0.5142 | 0.147 | 0.6763 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11809 | 49.44 | 13.7333
29 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11809 | 49.44 | 13.7333
30 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11809 | 49.44 | 13.7333
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7968.9979 | 33.3646 | 9.2679 | 8846.0878 | 37.0368 | 10.288
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №211
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №211 |  | 8846.0878 | 37.0368 | 10.288
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на Немирів/ старое название "ч-з Сірку" | 8846.0878 | 37.0368 | 10.288
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата