## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №232 | [18 empty] | Маршрут №232
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500),"Комарно-Держкордон" (Ду 700), "Комарно-Самбір" (Ду 300)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11902 | 49.83 | 13.8417
2 | 98.3498 | 0.7245 | 0.2207 | 0.0388 | 0.035 | 0.001 | 0.0092 | 0.0054 | 0.0077 | 0.0048 | 0.489 | 0.1147 | 0.6807 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
3 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
4 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
5 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
6 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
7 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11852 | 49.62 | 13.7833
8 | 98.9565 | 0.3514 | 0.0947 | 0.0182 | 0.0136 | 0.001 | 0.0046 | 0.002 | 0.004 | 0.0054 | 0.4357 | 0.1136 | 0.6757 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
9 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
10 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
11 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
12 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
13 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11830 | 49.53 | 13.7583
14 | 96.4321 | 1.8926 | 0.5803 | 0.0926 | 0.089 | 0.0011 | 0.0176 | 0.0126 | 0.01 | 0.0064 | 0.7217 | 0.144 | 0.6957 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
18 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
19 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11895 | 49.8 | 13.8333
20 | 96.3274 | 1.9759 | 0.6029 | 0.096 | 0.0915 | 0.0013 | 0.0171 | 0.012 | 0.0088 | 0.0063 | 0.7116 | 0.1493 | 0.6965 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
21 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
27 | 96.1576 | 2.0934 | 0.6509 | 0.1046 | 0.1004 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0134 | 0.0094 | 0.0045 | 0.687 | 0.1591 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -14.4 |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911 | 49.87 | 13.8528
29 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911 | 49.87 | 13.8528
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911 | 49.87 | 13.8528
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8107.4808 | 33.9444 | 9.429 | 8993.5274 | 37.6541 | 10.4595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №232
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №232 |  | 8993.5274 | 37.6541 | 10.4595
Львівська | Самбір-1 | 8993.5274 | 37.6541 | 10.4595
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата