## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
17 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
18 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
19 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
20 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
21 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
22 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
23 | 97.1365 | 1.1243 | 0.3861 | 0.0932 | 0.0799 | 0.001 | 0.0411 | 0.0189 | 0.0874 | 0.0034 | 0.8185 | 0.2104 | 0.6929 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
24 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
25 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
26 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
27 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
28 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
29 | 95.2589 | 2.2795 | 0.5484 | 0.0765 | 0.0996 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0144 | 0.0676 | 0.005 | 0.9969 | 0.6275 | 0.7063 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
30 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8099.5511 | 33.9112 | 9.4198 | 8983.6392 | 37.6127 | 10.448
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 8983.6392 | 37.6127 | 10.448
Львівська | Андріянів | 8983.6392 | 37.6127 | 10.448
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата