## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827 | 11483 | 48.0768 | 13.3547
2 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827 | 11483 | 48.0768 | 13.3547
3 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827 | 11483 | 48.0768 | 13.3547
4 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827 | 11483 | 48.0768 | 13.3547
5 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827 | 11483 | 48.0768 | 13.3547
6 | 89.2881 | 5.0558 | 1.0673 | 0.1194 | 0.1868 | 0.004 | 0.0623 | 0.0513 | 0.0866 | 0.0046 | 1.54 | 2.5338 | 0.7584 | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
7 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
8 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
9 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
10 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
11 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
12 | [13 empty] | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11468 | 48.0155 | 13.3376
13 | 90.4166 | 4.5999 | 0.9882 | 0.1174 | 0.1745 | 0.0042 | 0.0506 | 0.0408 | 0.0468 | 0.0045 | 1.3999 | 2.1566 | 0.7477 | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
14 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
15 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
16 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
17 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
18 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
19 | [13 empty] | 8202.7803 | 34.3434 | 9.5398 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11528 | 48.265 | 13.4069
20 | 94.1466 | 3.005 | 0.8389 | 0.119 | 0.1382 | 0.0017 | 0.0354 | 0.0281 | 0.0253 | 0.0042 | 0.9489 | 0.7087 | 0.7155 | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
21 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
22 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
23 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0,0000
24 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
25 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
26 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
27 | [13 empty] | 8215.248 | 34.3956 | 9.5543 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11810 | 49.4443 | 13.7345
28 | 92.8366 | 3.5373 | 0.9015 | 0.1163 | 0.1521 | 0.0033 | 0.0528 | 0.0417 | 0.044 | 0.0045 | 1.1464 | 1.1635 | 0.7272 | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11719 | 49.0638 | 13.6288
29 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11719 | 49.0638 | 13.6288
30 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11719 | 49.0638 | 13.6288
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 9096.876 | 38.0868 | 10.5797
Львівська | Перетоки | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
Львівська | Тартаків | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата