## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
2 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
3 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
4 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
5 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
6 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
7 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
8 | [13 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674 | 11474 | 48.04 | 13.3444
9 | 91.4921 | 4.114 | 0.9269 | 0.1139 | 0.1599 | 0.0034 | 0.0496 | 0.0388 | 0.0355 | 0.0043 | 1.2599 | 1.8017 | 0.7386 | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
10 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
11 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
12 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
13 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
14 | [13 empty] | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574 | 11592 | 48.5352 | 13.482
15 | 89.7471 | 4.8813 | 1.0261 | 0.1179 | 0.181 | 0.0066 | 0.0519 | 0.0428 | 0.0644 | 0.0046 | 1.4862 | 2.3901 | 0.7538 | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
16 | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
17 | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
18 | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
19 | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
20 | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685 | 11487 | 48.0945 | 13.3596
21 | 96.088 | 2.1107 | 0.6495 | 0.1044 | 0.1027 | 0.0009 | 0.0294 | 0.0195 | 0.0045 | 0.0045 | 0.7203 | 0.1656 | 0.6987 | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
22 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
23 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
24 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
25 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
26 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
27 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
28 | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9064.4169 | 37.9509 | 10.5419 | 11901 | 49.8278 | 13.8411
29 | 92.8205 | 3.5628 | 0.9075 | 0.116 | 0.1521 | 0.0033 | 0.0341 | 0.0308 | 0.0348 | 0.0043 | 1.1624 | 1.1714 | 0.7266 | 8210.3995 | 34.3753 | 9.5487 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11710 | 49.0265 | 13.6185
30 | [13 empty] | 8210.3995 | 34.3753 | 9.5487 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11710 | 49.0265 | 13.6185
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9079.1298 | 38.0125 | 10.559
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9079.1298 | 38.0125 | 10.559
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596
Львівська | Звижень | 9079.0104 | 38.012 | 10.5589
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589
Львівська | Новоселище | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585
Львівська | Підкамінь | 9078.6999 | 38.0107 | 10.5585
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9078.2938 | 38.009 | 10.5581
Львівська | Ремезівці | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586
Львівська | Стрептів | 9078.8193 | 38.0112 | 10.5587
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9078.7715 | 38.011 | 10.5586
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата