## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2583 | 2.0251 | 0.6262 | 0.1016 | 0.0982 | 0.0008 | 0.0207 | 0.0158 | 0.0042 | 0.0052 | 0.7025 | 0.1414 | 0.6971 | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
2 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
3 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
4 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
5 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
6 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
7 | 96.3966 | 1.8922 | 0.5903 | 0.0969 | 0.0946 | 0.0006 | 0.0418 | 0.0235 | 0.0056 | 0.0049 | 0.725 | 0.128 | 0.6964 | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
8 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
9 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
10 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
11 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
12 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
13 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
14 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11897 | 49.8086 | 13.8357
15 | 96.432 | 1.9013 | 0.5777 | 0.0925 | 0.0898 | 0.0019 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0055 | 0.0045 | 0.7275 | 0.1304 | 0.6956 | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
16 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
17 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
18 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
19 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
20 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
21 | [13 empty] | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
22 | 96.2719 | 2.0219 | 0.6171 | 0.099 | 0.0951 | 0.0021 | 0.0196 | 0.0147 | 0.0036 | 0.0047 | 0.7106 | 0.1397 | 0.6969 | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
24 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
25 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
26 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
27 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
28 | [13 empty] | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261 | 11899 | 49.8183 | 13.8384
29 | 96.1548 | 2.0954 | 0.6462 | 0.1051 | 0.102 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0151 | 0.0055 | 0.0043 | 0.7021 | 0.1497 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11905 | 49.8424 | 13.8451
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11905 | 49.8424 | 13.8451
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8161.7943 | 34.1718 | 9.4922 | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Львівська | Задвір`я | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Львівська | Новий Яричів | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата