## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
6 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153
7 | 89.8986 | 4.7435 | 1.1886 | 0.1315 | 0.2119 | 0.0031 | 0.0563 | 0.0467 | 0.0094 | 0.0065 | 1.6577 | 2.0462 | 0.751 | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126 | -8.4 | -4.7 | 0,0003 | 0.00028 | 0
8 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
9 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
10 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
11 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
12 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
13 | [13 empty] | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11533 | 48.2852 | 13.4126
14 | 89.5928 | 5.0057 | 1.2079 | 0.1343 | 0.2169 | 0.0048 | 0.0588 | 0.0503 | 0.0768 | 0.0024 | 1.6958 | 1.9535 | 0.7541 | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667 | -8.3
15 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
18 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
19 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
20 | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
21 | 89.816 | 4.7883 | 1.2045 | 0.1331 | 0.2146 | 0.0039 | 0.0574 | 0.0477 | 0.0105 | 0.0058 | 1.6606 | 2.0576 | 0.7518 | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144 | -8.4
22 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
23 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
24 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
25 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
26 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
27 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11534 | 48.2918 | 13.4144
28 | 89.6222 | 4.8517 | 1.2227 | 0.1348 | 0.2173 | 0.0024 | 0.0575 | 0.0485 | 0.01 | 0.0064 | 1.7315 | 2.095 | 0.7532 | 8228.8623 | 34.4526 | 9.5702 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11520 | 48.2332 | 13.3981 | -8.6
29 | [13 empty] | 8228.8623 | 34.4526 | 9.5702 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11520 | 48.2332 | 13.3981
30 | [13 empty] | 8228.8623 | 34.4526 | 9.5702 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11520 | 48.2332 | 13.3981
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8239.5626 | 34.4974 | 9.5826 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Львівська | ГРС Буянів | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата