## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.4195 | 2.8027 | 0.8276 | 0.1145 | 0.1436 | 0.0029 | 0.0347 | 0.0273 | 0.0278 | 0.0053 | 1.3698 | 0.2244 | 0.7107 | 8206.769 | 34.3601 | 9.5445 | 9093.3172 | 38.0719 | 10.5755 | 11838 | 49.5625 | 13.7674 | -13.9 | -7.6
2 | 94.9456 | 2.5956 | 0.7953 | 0.1156 | 0.139 | 0.0037 | 0.0323 | 0.0253 | 0.03 | 0.0057 | 1.116 | 0.1958 | 0.7074 | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9099.3123 | 38.097 | 10.5825 | 11873 | 49.7095 | 13.8082 | -13.4 | -6.9
3 | 95.0589 | 2.5504 | 0.7927 | 0.1167 | 0.1382 | 0.0029 | 0.0319 | 0.0249 | 0.0285 | 0.0054 | 1.0583 | 0.1911 | 0.7067 | 8212.5968 | 34.3845 | 9.5513 | 9100.6259 | 38.1025 | 10.584 | 11881 | 49.7419 | 13.8172 | -13.3 | -6.8
4 | [13 empty] | 8212.5968 | 34.3845 | 9.5513 | 9100.6259 | 38.1025 | 10.584 | 11881 | 49.7419 | 13.8172
5 | [13 empty] | 8212.5968 | 34.3845 | 9.5513 | 9100.6259 | 38.1025 | 10.584 | 11881 | 49.7419 | 13.8172
6 | 95.4468 | 2.3904 | 0.7407 | 0.1107 | 0.1248 | 0.0026 | 0.027 | 0.0208 | 0.02424 | 0.0053 | 0.9271 | 0.1796 | 0.7037 | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9087.9193 | 38.0493 | 10.5693 | 11890 | 49.7791 | 13.8275 | -14.1 | -6.9
7 | 95.1818 | 2.4731 | 0.7646 | 0.111 | 0.1324 | 0.0023 | 0.0295 | 0.0233 | 0.0259 | 0.0052 | 1.0642 | 0.1868 | 0.7055 | 8200.0336 | 34.3319 | 9.5366 | 9087.1789 | 38.0462 | 10.5684 | 11873 | 49.7105 | 13.8085 | -13.5 | -6.6
8 | 95.1164 | 2.5182 | 0.7802 | 0.1134 | 0.1356 | 0.0036 | 0.0305 | 0.0241 | 0.0279 | 0.0057 | 1.0492 | 0.1951 | 0.7062 | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11878 | 49.7309 | 13.8141 | -13 | -5.9
9 | 95.4458 | 2.3921 | 0.7462 | 0.1113 | 0.1255 | 0.0026 | 0.027 | 0.021 | 0.0233 | 0.0052 | 0.9193 | 0.1806 | 0.7037 | 8201.6816 | 34.3388 | 9.5386 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11891 | 49.7855 | 13.8293 | -13.9 | -7
10 | 95.6049 | 2.3749 | 0.7692 | 0.1182 | 0.1301 | 0.0027 | 0.0274 | 0.021 | 0.0284 | 0.0053 | 0.7336 | 0.1845 | 0.7034 | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11923 | 49.9189 | 13.8664 | -14.6 | -7.1
11 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11923 | 49.9189 | 13.8664
12 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11923 | 49.9189 | 13.8664
13 | 95.9906 | 2.1804 | 0.6893 | 0.1075 | 0.1086 | 0.0019 | 0.0216 | 0.0164 | 0.023 | 0.0057 | 0.6966 | 0.1583 | 0.6998 | 8194.349 | 34.3081 | 9.53 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11915 | 49.885 | 13.8569
14 | 96.0191 | 2.171 | 0.6882 | 0.1077 | 0.1079 | 0.003 | 0.0211 | 0.016 | 0.0179 | 0.0054 | 0.6797 | 0.163 | 0.6996 | 8192.9876 | 34.3024 | 9.5284 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11915 | 49.8863 | 13.8573 |  |  | 0 | 0.0017
15 | 95.8921 | 2.2434 | 0.7119 | 0.1118 | 0.1119 | 0.0022 | 0.0219 | 0.0165 | 0.0239 | 0.0054 | 0.6871 | 0.1719 | 0.7008 | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573 | 11919 | 49.901 | 13.8614 |  |  |  |  | 0
16 | 95.8585 | 2.2719 | 0.7217 | 0.1128 | 0.1126 | 0.0041 | 0.0215 | 0.0158 | 0.0197 | 0.0056 | 0.6841 | 0.1716 | 0.701 | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11920 | 49.9087 | 13.8635
17 | 95.8852 | 2.269 | 0.7158 | 0.1124 | 0.1117 | 0.0021 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0169 | 0.0054 | 0.6792 | 0.1645 | 0.7006 | 8203.7118 | 34.3473 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11921 | 49.9126 | 13.8646
18 | [13 empty] | 8203.7118 | 34.3473 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11921 | 49.9126 | 13.8646
19 | [13 empty] | 8203.7118 | 34.3473 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11921 | 49.9126 | 13.8646
20 | 95.9721 | 2.2015 | 0.694 | 0.1089 | 0.1087 | 0.0045 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0181 | 0.0055 | 0.6851 | 0.1638 | 0.7 | 8196.1165 | 34.3155 | 9.5321 | 9084.2172 | 38.0338 | 10.5649 | 11916 | 49.8911 | 13.8586
21 | 95.9818 | 2.2137 | 0.697 | 0.1093 | 0.108 | 0.0041 | 0.021 | 0.0158 | 0.0163 | 0.005 | 0.6636 | 0.1644 | 0.6999 | 8197.9795 | 34.3233 | 9.5343 | 9086.2713 | 38.0424 | 10.5673 | 11920 | 49.9056 | 13.8627
22 | 95.9085 | 2.2516 | 0.7079 | 0.111 | 0.1102 | 0.0043 | 0.0214 | 0.0163 | 0.02 | 0.0054 | 0.6742 | 0.169 | 0.7005 | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11921 | 49.909 | 13.8636 |  |  | 0 | 0.0015
23 | 95.9264 | 2.244 | 0.7043 | 0.1109 | 0.1098 | 0.0027 | 0.0216 | 0.0163 | 0.02 | 0.0051 | 0.6738 | 0.1652 | 0.7004 | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9090.1167 | 38.0585 | 10.5718 | 11921 | 49.9094 | 13.8637 | -20.0125 | -12.5 |  |  | 0
24 | 95.9213 | 2.2477 | 0.7078 | 0.1125 | 0.1112 | 0.0028 | 0.0217 | 0.0163 | 0.0174 | 0.0051 | 0.6704 | 0.1657 | 0.7004 | 8202.3265 | 34.3415 | 9.5393 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11921 | 49.9125 | 13.8646 | -21 | -14.6
25 | [13 empty] | 8202.3265 | 34.3415 | 9.5393 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11921 | 49.9125 | 13.8646
26 | [13 empty] | 8202.3265 | 34.3415 | 9.5393 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727 | 11921 | 49.9125 | 13.8646
27 | 96.0669 | 2.1546 | 0.6752 | 0.1074 | 0.1055 | 0.0045 | 0.0206 | 0.0156 | 0.0209 | 0.0054 | 0.6716 | 0.1518 | 0.6992 | 8192.486 | 34.3003 | 9.5279 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11918 | 49.8967 | 13.8602 | -21.6 | -18
28 | 96.0547 | 2.1689 | 0.684 | 0.1088 | 0.1079 | 0.0021 | 0.0212 | 0.016 | 0.017 | 0.0052 | 0.6579 | 0.1565 | 0.6993 | 8194.349 | 34.3081 | 9.53 | 9082.4258 | 38.0263 | 10.5629 | 11920 | 49.9046 | 13.8624 | -21.3 | -18.6
29 | 96.0818 | 2.1407 | 0.6728 | 0.1075 | 0.107 | 0.0022 | 0.0211 | 0.016 | 0.0216 | 0.0051 | 0.6675 | 0.1568 | 0.6992 | 8191.4351 | 34.2959 | 9.5266 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11917 | 49.8926 | 13.8591 | -22.2 | -19.1
30 | 96.0407 | 2.1729 | 0.6848 | 0.1093 | 0.1081 | 0.0029 | 0.021 | 0.0158 | 0.0228 | 0.0053 | 0.6602 | 0.1564 | 0.6996 | 8196.5225 | 34.3172 | 9.5326 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11921 | 49.909 | 13.8636 | -22.5 | -19.2
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.4729 | 34.3463 | 9.5406 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Миколаївська | ГРС Єланець | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9091.1915 | 38.063 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Березанка | 9091.1915 | 38.063 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9091.4303 | 38.064 | 10.5733
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9091.096 | 38.0626 | 10.5729
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9091.4303 | 38.064 | 10.5733
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9091.1437 | 38.0628 | 10.573
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9091.0243 | 38.0623 | 10.5729
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9090.9765 | 38.0621 | 10.5728
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Миколаївська | ГРС МГЗ, с.Галіцинівка | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, (АГНКС) ДП "Укравтогаз" | 9091.7886 | 38.0655 | 10.5738
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Очаків | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9091.1437 | 38.0628 | 10.573
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9091.1437 | 38.0628 | 10.573
Миколаївська | ГРС Рівне | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Себіне | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Миколаївська | ГРС Олексіївка | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731
Миколаївська | ГРС Ульянівка (Михайлівка) | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Миколаївська | ГРС Щербані | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Миколаївська | ГРС с.Миколо-Гулак | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, (АГНКС-1) ДП "Укравтогаз" | 9091.0482 | 38.0624 | 10.5729
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9090.475 | 38.06 | 10.5722
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9091.4065 | 38.0639 | 10.5733
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв (АГНКС-2), ДП "Укравтогаз" | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Миколаївська | ГРС- смт.Казанка | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата