## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479 | 11686.7538 | 48.9301 | 13.5917
2 | 91.1928 | 4.3317 | 1.025 | 0.127 | 0.1977 | 0.004 | 0.0551 | 0.0453 | 0.0741 | 0.0062 | 1.9277 | 1.0135 | 0.7375 | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942 | -9.2 | -4
3 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
4 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
5 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
6 | 90.8471 | 4.5193 | 1.0425 | 0.1308 | 0.204 | 0.0042 | 0.0569 | 0.0471 | 0.0747 | 0.0059 | 2.0032 | 1.0646 | 0.74 | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
7 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
8 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
9 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
10 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | відсут.
11 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
12 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
13 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9153.2437 | 38.3228 | 10.6452 | 11677.4388 | 48.8911 | 13.5809
14 | 90.9782 | 4.4425 | 1.0264 | 0.1278 | 0.1975 | 0.0041 | 0.0561 | 0.0467 | 0.0744 | 0.0077 | 1.9966 | 1.0421 | 0.7389 | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -10.5 | -12.1
15 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
16 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
17 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
18 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
19 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
20 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
21 | 91.0872 | 4.3932 | 1.0139 | 0.1264 | 0.195 | 0.0041 | 0.0557 | 0.0462 | 0.0745 | 0.0123 | 1.973 | 1.0188 | 0.738 | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854 | -2.8 | -4.2
22 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
23 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
24 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
25 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
26 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
27 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11681.3559 | 48.9075 | 13.5854
28 | 91.4373 | 4.2252 | 0.9729 | 0.1267 | 0.19 | 0.0039 | 0.052 | 0.0424 | 0.069 | 0.0084 | 1.9158 | 0.9562 | 0.7351 | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968 | -2.9 | 3.8
29 | [13 empty] | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968
30 | [13 empty] | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8256.3056 | 34.5675 | 9.6021 | 9146.0783 | 38.2928 | 10.6369
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9146.0783 | 38.2928 | 10.6369
Полтавська | ГРС Зіньків | 9146.0783 | 38.2928 | 10.6369
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата