## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9040.8428 | 37.8522 | 10.5145 | 11484.8812 | 48.0849 | 13.3569
2 | 90.5475 | 5.4599 | 0.3291 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0071 | 0.0099 | 0.0807 | 0.004 | 0.9035 | 2.6525 | 0.7425 | 8113.7624 | 33.9707 | 9.4363 | 8991.5928 | 37.646 | 10.4572 | 11452.3504 | 47.9487 | 13.3191 | -7.2 | -3.4
3 | [13 empty] | 8113.7624 | 33.9707 | 9.4363 | 8991.5928 | 37.646 | 10.4572 | 11452.3504 | 47.9487 | 13.3191
4 | [13 empty] | 8113.7624 | 33.9707 | 9.4363 | 8991.5928 | 37.646 | 10.4572 | 11452.3504 | 47.9487 | 13.3191
5 | [13 empty] | 8113.7624 | 33.9707 | 9.4363 | 8991.5928 | 37.646 | 10.4572 | 11452.3504 | 47.9487 | 13.3191
6 | 89.8036 | 5.8088 | 0.5776 | 0.0024 | 0.0044 | 0 | 0.0124 | 0.0144 | 0.0801 | 0.0074 | 0.9142 | 2.7747 | 0.7492 | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287 | -2.8 | -6.8
7 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
8 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
9 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
10 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | відс.
11 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
12 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
13 | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119 | 11460.5906 | 47.9832 | 13.3287
14 | 89.8826 | 5.8045 | 0.5491 | 0.0019 | 0.0048 | 0 | 0.0179 | 0.0203 | 0.0778 | 0.0078 | 0.9389 | 2.6944 | 0.7482 | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418 | -4.7 | -9.2
15 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
16 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
17 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
18 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
19 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
20 | [13 empty] | 8160.6956 | 34.1672 | 9.4909 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154 | 11471.888 | 48.0305 | 13.3418
21 | 89.8369 | 5.9543 | 0.3336 | 0.0022 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0165 | 0.0204 | 0.0822 | 0.0091 | 1.0253 | 2.7145 | 0.7473 | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097 | -9.4 | -13.4
22 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
23 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
24 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
25 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
26 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
27 | [13 empty] | 8135.8318 | 34.0631 | 9.462 | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484 | 11444.3013 | 47.915 | 13.3097
28 | 89.6916 | 6.3531 | 0.1922 | 0.0021 | 0.0043 | 0 | 0.0117 | 0.0153 | 0.073 | 0.0063 | 1.0168 | 2.6334 | 0.7465 | 8145.2662 | 34.1026 | 9.4729 | 9025.0073 | 37.7859 | 10.4961 | 11463.9105 | 47.9971 | 13.3325 | 2.9 | 4.7
29 | [13 empty] | 8145.2662 | 34.1026 | 9.4729 | 9025.0073 | 37.7859 | 10.4961 | 11463.9105 | 47.9971 | 13.3325
30 | [13 empty] | 8145.2662 | 34.1026 | 9.4729 | 9025.0073 | 37.7859 | 10.4961 | 11463.9105 | 47.9971 | 13.3325
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8146.3171 | 34.107 | 9.4742 | 9026.1299 | 37.7906 | 10.4974
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9026.1299 | 37.7906 | 10.4974
Полтавська | ГРС Більськ | 9026.0821 | 37.7904 | 10.4973
Полтавська | ГРС Батьки | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498
Сумська | ГРС Буди | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата