## розрахунок41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 |  |  |  |  | 11.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Полтавська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Березова Рудка | Вікторія | Майорщина
1 | 37.98 | 11.758 | 3.033 | 16.112 | 30.903
2 | 37.98 | 11.228 | 2.853 | 13.763 | 27.844
3 | 37.98 | 10.036 | 2.575 | 10.863 | 23.474
4 | 37.98 | 9.251 | 2.444 | 7.337 | 19.032
5 | 37.98 | 9.516 | 2.56 | 14.574 | 26.65
6 | 37.96 | 10.087 | 2.689 | 22.143 | 34.919
7 | 37.96 | 10.956 | 2.874 | 31.045 | 44.875
8 | 37.96 | 11.592 | 2.998 | 23.335 | 37.925
9 | 37.96 | 11.418 | 2.935 | 40.433 | 54.786
10 | 37.96 | 11.201 | 2.846 | 37.274 | 51.321
11 | 37.96 | 11.01 | 2.792 | 31.353 | 45.155
12 | 37.96 | 11.58 | 3.005 | 36.254 | 50.839
13 | 37.89 | 12.166 | 3.106 | 24.117 | 39.389
14 | 37.89 | 11.642 | 3.043 | 13.181 | 27.866
15 | 37.89 | 12.111 | 3.154 | 25.712 | 40.977
16 | 37.89 | 12.89 | 3.273 | 28.314 | 44.477
17 | 37.89 | 13.183 | 3.36 | 14.46 | 31.003
18 | 37.89 | 12.729 | 3.247 | 10.527 | 26.503
19 | 37.89 | 12.594 | 3.299 | 9.83 | 25.723
20 | 37.84 | 13.319 | 3.242 | 12.59 | 29.151
21 | 37.84 | 14.23 | 3.553 | 13.78 | 31.563
22 | 37.84 | 14.678 | 3.603 | 12.876 | 31.157
23 | 37.84 | 15.201 | 3.789 | 17.991 | 36.981
24 | 37.84 | 16.885 | 4.067 | 14.558 | 35.51
25 | 37.84 | 16.243 | 4.023 | 17.85 | 38.116
26 | 37.84 | 15.013 | 3.822 | 23.385 | 42.22
27 | 37.78 | 15.99 | 3.967 | 21.614 | 41.571
28 | 37.78 | 16.018 | 3.957 | 41.306 | 61.281
29 | 37.78 | 16.775 | 4.172 | 19.864 | 40.811
30 | 37.78 | 16.199 | 4.076 | 12.375 | 32.65
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальний обсяг газу, м3 |  | 387.499 | 98.357 | 618.816 | 1104.672
Енергія, МДж |  | 14680.0207 | 3726.2844 | 23451.9862 | 41858.2914
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 37.884 | 37.8853 | 37.8982 | 37.8921
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9048.4434 | 9048.7485 | 9051.8195 | 9050.3618
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5233 | 10.5237 | 10.5273 | 10.5256
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О.
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А. | 2017-12-01

## 41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-11-01 |  | по | 2017-11-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | [5 empty] | 2 шт
1 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9073 | 37.98 | 10.55 | 11435 | 47.87 | 13.3
2 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9073 | 37.98 | 10.55
3 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9073 | 37.98 | 10.55
4 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9073 | 37.98 | 10.55
5 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9073 | 37.98 | 10.55
6 | 89.4615 | 4.9761 | 1.0196 | 0.1186 | 0.1789 | 0.0008 | 0.046 | 0.0364 | 0.0608 | 0.0053 | 1.4 | 2.696 | 0.7568 | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55 | 11438 | 47.89 | 13.3
7 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
8 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
9 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
10 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
11 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
12 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.55
13 | 89,3014 | 5,0161 | 0,9963 | 0,1155 | 0,1735 | 0,0004 | 0,0455 | 0,0362 | 0,0584 | 0,0067 | 1,5182 | 2,7319 | 0,7576 | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11411 | 47.78 | 13.27 | -6.2 | -5.5
14 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
15 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53
16 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53
17 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53
18 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53
19 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9050 | 37.89 | 10.53
20 | 89.313 | 5.0274 | 0.9543 | 0.1082 | 0.1609 | 0.0007 | 0.0438 | 0.0348 | 0.0628 | 0.0057 | 1.2926 | 2.9958 | 0.7588 | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51 | 11388 | 47.68 | 13.24
21 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51
22 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51
23 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51
24 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51 | [7 empty] | відсут
25 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51
26 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.84 | 10.51
27 | 89,3908 | 4,9661 | 0,9514 | 0,1055 | 0,1599 | 0,0005 | 0,0393 | 0,0307 | 0,0481 | 0,0084 | 1,3842 | 2,9151 | 0,7572 | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5 | 11382 | 47.65 | 13.24 | -13.8 | -16.4
28 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5
29 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5
30 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8175.1776 | 34.2275 | 9.506 | 9050 | 37.8921 | 10.5289
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-12-01
[18 empty] | дата відбору |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-27 |  | 0
[18 empty] | Місце відбору |  | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в
[18 empty] | Хоцьки |  | 3 | -9.1 | 14.4 | 0 | -8.1 | -9.9 | -7.1 | -8.2 | -5.9 | -6
[18 empty] | ПХмельницький |  | 11.1 | -2.1 | 13.8 | 0 | -8.1 | -9.9 | -7.1 | -7.2 | -7.6 | -6.9
[18 empty] | Ничипорівка |  | -8.8 | -8.2 | -8.9 | -9 | -10.6 | -10.6 | -11.3 | -12.2 | -4.3 | -3.3
[18 empty] | Згурівка |  | -2.7 | -1.5 | -4.5 | -7.7 | -5.6 | -8.8 | -13.5 | -15.5 | 1.5 | -1.3
[18 empty] | Вікторія |  | -3 | 3.1 | -6.2 | -5.5 | -3.6 | -6.7 | -13.8 | -16.4 | -5.6 | -7.3
[18 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | кс глушківська ЗУПИНЕНО | 0 | зупинка кс2 30.05.17
[18 empty] | КС Глушківська |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | -5.8 | -4.7 | -7.1 | -6.4 | -7.2 | -7.5

## д41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 37.884 | 9048.4434 | 10.5233
| Вікторія | 37.8853 | 9048.7485 | 10.5237
| Майорщина | 37.8982 | 9051.8195 | 10.5273
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41 |  | 37.8921 | 9050.3618 | 10.5256
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата