## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855 (л)
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
2 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
3 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
4 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
5 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
6 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11718 | 49.06 | 13.6278
7 | 90.7815 | 4.6337 | 1.0693 | 0.1369 | 0.2261 | 0.0047 | 0.0647 | 0.0558 | 0.0933 | 0.0115 | 1.8489 | 1.0736 | 0.7418 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222 | -9
8 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
9 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
10 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
11 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
12 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
13 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
14 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11713 | 49.04 | 13.6222
16 | 90.9862 | 4.5092 | 1.0487 | 0.1328 | 0.2084 | 0.0043 | 0.0604 | 0.0507 | 0.0835 | 0.0029 | 1.8643 | 1.0486 | 0.7397 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139 | -10.6
17 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139
18 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139
19 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139
20 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139
21 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11706 | 49.01 | 13.6139
22 | 90.9559 | 4.4962 | 1.0624 | 0.1343 | 0.2132 | 0.0046 | 0.0617 | 0.0516 | 0.0917 | 0.0035 | 1.8858 | 1.0391 | 0.7402 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167 | -11.4
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
25 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11708 | 49.02 | 13.6167
29 | 91.2379 | 4.3131 | 1.0218 | 0.1329 | 0.2084 | 0.0046 | 0.0607 | 0.0505 | 0.0993 | 0.0042 | 1.8861 | 0.9805 | 0.738 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11711 | 49.03 | 13.6194 | -10.3 |  | 0,0018 | 0.0032 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11711 | 49.03 | 13.6194
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8290.3651 | 34.7101 | 9.6417 | 9183.1949 | 38.4482 | 10.6801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О.М. | [14 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 (л) |  | 9183.1949 | 38.4482 | 10.6801
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9183.2427 | 38.4484 | 10.6801
Полтавська | Бречківка ДКК | 9182.144 | 38.4438 | 10.6788
Полтавська | Мачухи ДКК | 9182.4306 | 38.445 | 10.6792
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9181.9052 | 38.4428 | 10.6786
Полтавська | Полтава-1, місто | 9183.3382 | 38.4488 | 10.6802
Полтавська | Стасі ДКК | 9182.0962 | 38.4436 | 10.6788
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
В. о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Грицик О. М. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата