## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
2 | 93.0744 | 2.8903 | 0.6096 | 0.0803 | 0.1665 | 0.0028 | 0.0458 | 0.0509 | 0.0703 | 0.0048 | 2.8012 | 0.2029 | 0.7174 | 8092.5529 | 33.8819 | 9.4116 | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329 | 11623.6268 | 48.6658 | 13.5183 | -3.9 | -4.6
3 | [13 empty] | 8092.5529 | 33.8819 | 9.4116 | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329 | 11623.6268 | 48.6658 | 13.5183
4 | [13 empty] | 8092.5529 | 33.8819 | 9.4116 | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329 | 11623.6268 | 48.6658 | 13.5183
5 | [13 empty] | 8092.5529 | 33.8819 | 9.4116 | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329 | 11623.6268 | 48.6658 | 13.5183
6 | [13 empty] | 8092.5529 | 33.8819 | 9.4116 | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329 | 11623.6268 | 48.6658 | 13.5183
7 | 93.1032 | 2.8906 | 0.608 | 0.0799 | 0.1663 | 0.0031 | 0.0453 | 0.0491 | 0.0787 | 0.0085 | 2.7626 | 0.2046 | 0.7174 | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253 | -9.4 | -14.2
8 | [13 empty] | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253
9 | [13 empty] | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253
10 | [13 empty] | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | відсут.
11 | [13 empty] | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253
12 | [13 empty] | 8096.9715 | 33.9004 | 9.4168 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11629.6935 | 48.6912 | 13.5253
13 | 93.1357 | 2.8703 | 0.6099 | 0.0805 | 0.1667 | 0.0031 | 0.0457 | 0.0483 | 0.0672 | 0.0276 | 2.7413 | 0.2036 | 0.717 | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224 | 4.7 | -1.6
14 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
15 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
16 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
17 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
18 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
19 | [13 empty] | 8092.7201 | 33.8826 | 9.4118 | 8970.9565 | 37.5596 | 10.4332 | 11627.2095 | 48.6808 | 13.5224
20 | 93.0351 | 2.9152 | 0.6161 | 0.081 | 0.1681 | 0.003 | 0.0457 | 0.0501 | 0.0688 | 0.0125 | 2.7994 | 0.2049 | 0.7177 | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181 | -6.7 | -11.9
21 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
22 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
23 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
24 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
25 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
26 | [13 empty] | 8094.0576 | 33.8882 | 9.4134 | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347 | 11623.5074 | 48.6653 | 13.5181
27 | 92.9396 | 2.9538 | 0.6223 | 0.0842 | 0.1732 | 0.0033 | 0.0509 | 0.0511 | 0.0705 | 0.0052 | 2.8327 | 0.2131 | 0.7185 | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8976.5455 | 37.583 | 10.4397 | 11622.0982 | 48.6594 | 13.5165
28 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8976.5455 | 37.583 | 10.4397 | 11622.0982 | 48.6594 | 13.5165
29 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8976.5455 | 37.583 | 10.4397 | 11622.0982 | 48.6594 | 13.5165
30 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8976.5455 | 37.583 | 10.4397 | 11622.0982 | 48.6594 | 13.5165
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8973.13 | 37.5687 | 10.4358
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8973.13 | 37.5687 | 10.4358
Полтавська | ГРС Карлівка | 8973.1061 | 37.5686 | 10.4357
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8973.13 | 37.5687 | 10.4358
Полтавська | ГРС Попівка | 8973.13 | 37.5687 | 10.4358
Полтавська | ГРС Халтурине | 8973.1538 | 37.5688 | 10.4358
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата