## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", ТОВ АГНКС "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11601 | 48.57 | 13.4917
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11601 | 48.57 | 13.4917
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11601 | 48.57 | 13.4917
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11601 | 48.57 | 13.4917
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11601 | 48.57 | 13.4917
6 | 89.591 | 5.083 | 1.063 | 0.1202 | 0.185 | 0.0037 | 0.0545 | 0.0498 | 0.0271 | 0.0051 | 1.5315 | 2.286 | 0.7536 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11508 | 48.18 | 13.3833
13 | 93.8849 | 3.0704 | 0.7564 | 0.1027 | 0.1244 | 0.0011 | 0.031 | 0.0328 | 0.0392 | 0.0048 | 1.0428 | 0.9095 | 0.7176 | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
14 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
15 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
16 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
17 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
18 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
19 | [13 empty] | 8184.1742 | 34.2655 | 9.5182 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11749 | 49.19 | 13.6639
20 | 91.0751 | 4.3811 | 0.9439 | 0.1121 | 0.1598 | 0.001 | 0.0475 | 0.0464 | 0.0276 | 0.0051 | 1.3991 | 1.8013 | 0.7408 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694 |  |  | <0.0001 | <0,0001 | не виявл.
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11582 | 48.49 | 13.4694
27 | 92.9833 | 3.5418 | 0.9004 | 0.116 | 0.147 | 0.0007 | 0.0406 | 0.033 | 0.0323 | 0.0049 | 1.1912 | 1.0088 | 0.7246 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11737 | 49.14 | 13.65
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11737 | 49.14 | 13.65
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11737 | 49.14 | 13.65
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11737 | 49.14 | 13.65
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8205.8136 | 34.3561 | 9.5434 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9088.2776 | 38.0508 | 10.5697
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата