## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4444 | 1.8745 | 0.5772 | 0.0933 | 0.0907 | 0.0018 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0058 | 0.0055 | 0.7441 | 0.1342 | 0.6954 | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216 | -19 | -15.8
2 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
3 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
4 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
5 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
6 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
7 | [13 empty] | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.2141 | 37.8077 | 10.5021 | 11884 | 49.7576 | 13.8216
8 | 96.3166 | 1.9599 | 0.6064 | 0.0964 | 0.0935 | 0.0029 | 0.0171 | 0.0118 | 0.007 | 0.004 | 0.7375 | 0.1469 | 0.6965 | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275 | -19.4 | -16.2
9 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
10 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
11 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
12 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
13 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
14 | [13 empty] | 8156.2292 | 34.1485 | 9.4857 | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151 | 11890 | 49.779 | 13.8275
15 | 96.4689 | 1.8674 | 0.5651 | 0.0899 | 0.0874 | 0.0014 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0069 | 0.0044 | 0.7411 | 0.1405 | 0.6951 | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185 | -18.6 | -16
16 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185 |  |  | 0,000173 | 0.000185 | 0,000
17 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185
18 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185
19 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185
20 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185
21 | [13 empty] | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979 | 11882 | 49.7466 | 13.8185
22 | 96.3834 | 1.9217 | 0.5782 | 0.0922 | 0.0889 | 0.0015 | 0.0165 | 0.0115 | 0.007 | 0.0043 | 0.7505 | 0.1443 | 0.6958 | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82 | -19.5 | -16.5
23 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
24 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
25 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
26 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
27 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
28 | [13 empty] | 8147.3203 | 34.1112 | 9.4753 | 9031.8144 | 37.8144 | 10.504 | 11883 | 49.7521 | 13.82
29 | 96.2003 | 2.049 | 0.6297 | 0.1015 | 0.0974 | 0.002 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0039 | 0.7244 | 0.1529 | 0.6975 | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9053.5971 | 37.9056 | 10.5293 | 11897 | 49.8096 | 13.836 | -18.5 | -15.9
30 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9053.5971 | 37.9056 | 10.5293 | 11897 | 49.8096 | 13.836
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8149.2549 | 34.1193 | 9.4776 | 9033.9401 | 37.8233 | 10.5065
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9033.9401 | 37.8233 | 10.5065
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9030.8829 | 37.8105 | 10.5029
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9033.8924 | 37.8231 | 10.5064
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9036.854 | 37.8355 | 10.5099
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9033.9401 | 37.8233 | 10.5065
Тернопільська | ГРС Задарів | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9034.0596 | 37.8238 | 10.5066
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9033.964 | 37.8234 | 10.5065
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9034.0118 | 37.8236 | 10.5066
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9033.964 | 37.8234 | 10.5065
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9033.9162 | 37.8232 | 10.5064
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9033.9401 | 37.8233 | 10.5065
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9034.0118 | 37.8236 | 10.5066
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка (Марилівский спиртзавод) | 9033.8685 | 37.823 | 10.5064
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка (Тернопільгаз) | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата