## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2638 | 2.0144 | 0.6308 | 0.1028 | 0.099 | 0.0022 | 0.018 | 0.0123 | 0.0072 | 0.0047 | 0.6893 | 0.1555 | 0.6972 | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663 | -20 | -16.8
2 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
3 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
4 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
5 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
6 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
7 | [13 empty] | 8168.2432 | 34.1988 | 9.4997 | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303 | 11751 | 49.1988 | 13.6663
8 | 96.2145 | 2.0528 | 0.6376 | 0.1019 | 0.0981 | 0.0028 | 0.0174 | 0.0119 | 0.0078 | 0.0038 | 0.696 | 0.1554 | 0.6975 | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414 | -20.3 | -16.7
9 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
10 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
11 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
12 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
13 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
14 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.0843 | 37.9202 | 10.5334 | 11901 | 49.8291 | 13.8414
15 | 96.1998 | 2.0722 | 0.6471 | 0.1024 | 0.0987 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0063 | 0.0042 | 0.6773 | 0.1615 | 0.6977 | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445 | -18.9 | -15.9
16 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445
17 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445 |  |  | 0,00023 | 0.000186 | 0,000
18 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445
19 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445
20 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445
21 | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11904 | 49.8403 | 13.8445
22 | 96.1269 | 2.1306 | 0.6645 | 0.1063 | 0.1023 | 0.0015 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0068 | 0.0039 | 0.6654 | 0.1612 | 0.6983 | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523 | -20.7 | -16.5
23 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
24 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
25 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
26 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
27 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
28 | [13 empty] | 8182.2395 | 34.2574 | 9.5159 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478 | 11911 | 49.8682 | 13.8523
29 | 96.1559 | 2.0905 | 0.6475 | 0.1043 | 0.1006 | 0.0021 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0087 | 0.0036 | 0.7007 | 0.1551 | 0.698 | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392 | 11904 | 49.8391 | 13.8442 | -19.9 | -16.9
30 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392 | 11904 | 49.8391 | 13.8442
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8174.5726 | 34.2253 | 9.507 | 9061.1686 | 37.9373 | 10.5381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9061.1686 | 37.9373 | 10.5381
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9061.1686 | 37.9373 | 10.5381
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата