## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
2 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
3 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
4 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
5 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
6 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
7 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
8 | 89.5035 | 4.6416 | 1.3713 | 0.1859 | 0.3232 | 0.0037 | 0.092 | 0.0848 | 0.1231 | 0.0036 | 0.4262 | 3.2411 | 0.7684 | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296 | -2.6 | -3.2
9 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
10 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | від.
11 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
12 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
13 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
14 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
15 | [13 empty] | 8329.918 | 34.8757 | 9.6877 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11547.3633 | 48.3465 | 13.4296
16 | 89.3258 | 4.762 | 1.4311 | 0.1928 | 0.3363 | 0.0039 | 0.0961 | 0.0876 | 0.1294 | 0.0025 | 0.4251 | 3.2075 | 0.7701 | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542 | 0.2 | -3
17 | [13 empty] | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542
18 | [13 empty] | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542
19 | [13 empty] | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542
20 | [13 empty] | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542
21 | [13 empty] | 8355.1879 | 34.9815 | 9.7171 | 9250.1434 | 38.7285 | 10.7579 | 11568.5251 | 48.4351 | 13.4542
22 | 89.4736 | 4.6996 | 1.3963 | 0.189 | 0.3291 | 0.0038 | 0.0924 | 0.0855 | 0.1241 | 0.0022 | 0.4156 | 3.1889 | 0.7685 | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504 | -4.1 | -5.8
23 | [13 empty] | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504
24 | [13 empty] | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504
25 | [13 empty] | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504
26 | [13 empty] | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504
27 | [13 empty] | 8344.0576 | 34.9349 | 9.7041 | 9238.3206 | 38.679 | 10.7442 | 11565.229 | 48.4213 | 13.4504
28 | 89.4511 | 4.6792 | 1.3854 | 0.1875 | 0.3268 | 0.0037 | 0.0966 | 0.0911 | 0.157 | 0.0031 | 0.4184 | 3.2002 | 0.7696 | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541 | 11568.1907 | 48.4337 | 13.4538
29 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541 | 11568.1907 | 48.4337 | 13.4538
30 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541 | 11568.1907 | 48.4337 | 13.4538
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8337.1789 | 34.9061 | 9.6961 | 9230.4148 | 38.6459 | 10.735
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9230.4148 | 38.6459 | 10.735
Харківська | Олексіївка Дублянка | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
Харківська | Олексіївка Новоіванівка | 9230.1998 | 38.645 | 10.7347
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата