## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
2 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
3 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
4 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
5 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
6 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
7 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
8 | 89.5112 | 5.2739 | 1.5574 | 0.1943 | 0.32 | 0.0043 | 0.0789 | 0.0664 | 0.1064 | 0.0023 | 0.4033 | 2.4817 | 0.7641 | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473 | -5.2 | -2.2
9 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
10 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | від.
11 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
12 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
13 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
14 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
15 | [13 empty] | 8443.2503 | 35.3502 | 9.8195 | 9346.7805 | 39.1331 | 10.8703 | 11734.5946 | 49.1304 | 13.6473
16 | 89.1986 | 5.1708 | 1.5292 | 0.1911 | 0.3233 | 0.0043 | 0.0914 | 0.0806 | 0.1408 | 0.0024 | 0.4851 | 2.7825 | 0.7688 | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683 | 5 | -0.3
17 | [13 empty] | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683
18 | [13 empty] | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683
19 | [13 empty] | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683
20 | [13 empty] | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683
21 | [13 empty] | 8420.0106 | 35.2529 | 9.7925 | 9320.7224 | 39.024 | 10.84 | 11666.6429 | 48.8459 | 13.5683
22 | 89.4572 | 5.3498 | 1.6308 | 0.1956 | 0.3177 | 0.0042 | 0.0837 | 0.0704 | 0.1279 | 0.0048 | 0.4177 | 2.3402 | 0.7647 | 8475.6856 | 35.486 | 9.8572 | 9381.9147 | 39.2802 | 10.9112 | 11774.3386 | 49.2968 | 13.6936 | -0.8 | -5
23 | [13 empty] | 8475.6856 | 35.486 | 9.8572 | 9381.9147 | 39.2802 | 10.9112 | 11774.3386 | 49.2968 | 13.6936
24 | [13 empty] | 8475.6856 | 35.486 | 9.8572 | 9381.9147 | 39.2802 | 10.9112 | 11774.3386 | 49.2968 | 13.6936
25 | [13 empty] | 8475.6856 | 35.486 | 9.8572 | 9381.9147 | 39.2802 | 10.9112 | 11774.3386 | 49.2968 | 13.6936
26 | [13 empty] | 8475.6856 | 35.486 | 9.8572 | 9381.9147 | 39.2802 | 10.9112 | 11774.3386 | 49.2968 | 13.6936
27 | 89.5296 | 5.3046 | 1.5382 | 0.1877 | 0.3066 | 0.0042 | 0.0803 | 0.0676 | 0.1279 | 0.0026 | 0.4263 | 2.4243 | 0.7639 | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589 | 2.9 | 2.1
28 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
29 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
30 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8447.5973 | 35.3684 | 9.8246 | 9351.5335 | 39.153 | 10.8758
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9351.5335 | 39.153 | 10.8758
Харківська | 1-Августа (Благодатне) | 9351.5335 | 39.153 | 10.8758
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата