## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
2 | 88.5872 | 4.91 | 2.3248 | 0.2841 | 0.6053 | 0.0048 | 0.2041 | 0.1416 | 0.1422 | 0.0032 | 1.3156 | 1.4771 | 0.7762 | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
3 | [13 empty] | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
4 | [13 empty] | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
5 | [13 empty] | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
6 | [13 empty] | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
7 | [13 empty] | 8652.336 | 36.2256 | 10.0627 | 9566.9248 | 40.0548 | 11.1263 | 11917 | 49.8945 | 13.8596
8 | 88.363 | 5.1021 | 2.4096 | 0.2803 | 0.539 | 0.0046 | 0.1965 | 0.1091 | 0.1532 | 0.0035 | 1.3578 | 1.4813 | 0.7768 | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
9 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
10 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
11 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
12 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
13 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
14 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
15 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
16 | [13 empty] | 8651.5956 | 36.2225 | 10.0618 | 9565.9694 | 40.0508 | 11.1252 | 11912 | 49.8726 | 13.8535
17 | 88.4296 | 5.0314 | 2.3725 | 0.2889 | 0.6101 | 0.0064 | 0.1483 | 0.1187 | 0.1485 | 0.0032 | 1.335 | 1.5072 | 0.7765 | 8646.6515 | 36.2018 | 10.0561 | 9560.667 | 40.0286 | 11.1191 | 11907 | 49.8533 | 13.8481
18 | [13 empty] | 8646.6515 | 36.2018 | 10.0561 | 9560.667 | 40.0286 | 11.1191 | 11907 | 49.8533 | 13.8481
19 | [13 empty] | 8646.6515 | 36.2018 | 10.0561 | 9560.667 | 40.0286 | 11.1191 | 11907 | 49.8533 | 13.8481
20 | [13 empty] | 8646.6515 | 36.2018 | 10.0561 | 9560.667 | 40.0286 | 11.1191 | 11907 | 49.8533 | 13.8481
21 | 88.8039 | 4.8499 | 2.4181 | 0.3038 | 0.6015 | 0.0066 | 0.1587 | 0.1344 | 0.1353 | 0.003 | 1.3251 | 1.2597 | 0.7734 | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
22 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
23 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
24 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
25 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
26 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
27 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
28 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
29 | [13 empty] | 8664.9949 | 36.2786 | 10.0774 | 9581.1122 | 40.1142 | 11.1428 | 11957 | 50.061 | 13.9058
30 | 89.2099 | 4.7298 | 2.35 | 0.2981 | 0.6053 | 0.0056 | 0.1895 | 0.1016 | 0.111 | 0.0052 | 1.4168 | 0.9771 | 0.7682 | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11985 | 50.1779 | 13.9383
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8657.3757 | 36.2467 | 10.0685 | 9572.5615 | 40.0784 | 11.1329
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9572.5615 | 40.0784 | 11.1329
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9572.5615 | 40.0784 | 11.1329
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-12-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-12-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-12-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата