## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
2 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
3 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
4 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
5 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
6 | [13 empty] | 8433.2188 | 35.3082 | 9.8078 | 9334.4799 | 39.0816 | 10.856 | 11906 | 49.8496 | 13.8471
7 | 87.2063 | 3.6314 | 2.1085 | 0.3893 | 0.617 | 0.005 | 0.2472 | 0.1437 | 0.1363 | 0.0051 | 4.2947 | 1.2155 | 0.7809 | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
8 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
9 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
10 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
11 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
12 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
13 | [13 empty] | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11480 | 48.0649 | 13.3514
14 | 87.5178 | 3.5132 | 1.9887 | 0.363 | 0.5946 | 0.0064 | 0.1701 | 0.1199 | 0.1276 | 0.0049 | 4.3018 | 1.292 | 0.7763 | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
15 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
16 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
17 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
18 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
19 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
20 | [13 empty] | 8293.1596 | 34.7218 | 9.6449 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11427 | 47.8425 | 13.2896
21 | 88.0914 | 3.5102 | 1.9477 | 0.3647 | 0.5648 | 0.0064 | 0.1385 | 0.1054 | 0.1235 | 0.0048 | 4.0704 | 1.0722 | 0.7703 | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626 | -7.4 | -2
22 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
23 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
24 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
25 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
26 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
27 | [13 empty] | 8306.0572 | 34.7758 | 9.6599 | 9188.7839 | 38.4716 | 10.6866 | 11490 | 48.1054 | 13.3626
28 | 91.6154 | 3.4385 | 0.8956 | 0.1078 | 0.1624 | 0.0057 | 0.0898 | 0.0366 | 0.0374 | 0.005 | 3.0611 | 0.5447 | 0.7295 | 8115.9359 | 33.9798 | 9.4388 | 8989.8253 | 37.6386 | 10.4552 | 11552 | 48.3646 | 13.4346 | -17.1 | -4
29 | [13 empty] | 8115.9359 | 33.9798 | 9.4388 | 8989.8253 | 37.6386 | 10.4552 | 11552 | 48.3646 | 13.4346
30 | [13 empty] | 8115.9359 | 33.9798 | 9.4388 | 8989.8253 | 37.6386 | 10.4552 | 11552 | 48.3646 | 13.4346
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8306.726 | 34.7786 | 9.6607 | 9191.2202 | 38.4818 | 10.6894
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-12-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9191.2202 | 38.4818 | 10.6894
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9191.2202 | 38.4818 | 10.6894
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-12-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-12-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-12-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата