## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
2 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
3 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
4 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
5 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
6 | [13 empty] | 8405.8948 | 35.1938 | 9.7761 | 9302.5462 | 38.9479 | 10.8189 | 11793 | 49.3745 | 13.7151
7 | 89.4196 | 5.5804 | 1.5593 | 0.1399 | 0.2228 | 0.0024 | 0.0629 | 0.0535 | 0.0977 | 0.0079 | 2.0799 | 0.7737 | 0.7507 | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339 | -8.8 | -2.3
8 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
9 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
10 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
11 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
12 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
13 | [13 empty] | 8425.1219 | 35.2743 | 9.7984 | 9323.2303 | 39.0345 | 10.8429 | 11809 | 49.442 | 13.7339
14 | 90.2751 | 5.353 | 1.2097 | 0.1012 | 0.1685 | 0.0019 | 0.0447 | 0.0391 | 0.0874 | 0.0076 | 1.9369 | 0.7749 | 0.7419 | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975 | -8.5 | -1.9 | 0,0012 | 0.0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
16 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
17 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
18 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
19 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
20 | [13 empty] | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9243.4796 | 38.7006 | 10.7502 | 11778 | 49.311 | 13.6975
21 | 90.26 | 5.3756 | 1.1987 | 0.1004 | 0.1673 | 0.0018 | 0.0456 | 0.0411 | 0.0818 | 0.0059 | 1.9577 | 0.7641 | 0.7417 | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958 | -8.7 | -1.4
22 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
23 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
24 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
25 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
26 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
27 | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9241.2823 | 38.6914 | 10.7476 | 11776 | 49.3048 | 13.6958
28 | 90.0351 | 5.4075 | 1.3628 | 0.1123 | 0.1761 | 0.0019 | 0.0487 | 0.0434 | 0.0724 | 0.0067 | 1.9593 | 0.7738 | 0.7442 | 8371.9548 | 35.0517 | 9.7366 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11789 | 49.3582 | 13.7106 | -8.4 | -1.6 | 0,0013 | 0.0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8371.9548 | 35.0517 | 9.7366 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11789 | 49.3582 | 13.7106
30 | [13 empty] | 8371.9548 | 35.0517 | 9.7366 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11789 | 49.3582 | 13.7106
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8378.1648 | 35.0777 | 9.7438 | 9273.1682 | 38.8249 | 10.7847
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9273.1682 | 38.8249 | 10.7847
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9271.6635 | 38.8186 | 10.7829
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9274.6729 | 38.8312 | 10.7864
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата