## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7985.2872 | 33.4328 | 9.2869 | 8839.233 | 37.0081 | 10.28 | 11029 | 46.1763 | 12.8268
2 | 87.1828 | 3.7464 | 1.1974 | 0.1609 | 0.2803 | 0.0033 | 0.0897 | 0.0834 | 0.1605 | 0.0231 | 4.559 | 2.5133 | 0.773 | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161 | -8.5 | -0.9 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
4 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
5 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
6 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
7 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
8 | [13 empty] | 7975.1363 | 33.3903 | 9.2751 | 8828.2986 | 36.9623 | 10.2673 | 11020 | 46.1378 | 12.8161
9 | 87.265 | 3.7155 | 1.1902 | 0.1595 | 0.2773 | 0.0032 | 0.0888 | 0.0819 | 0.1606 | 0.0253 | 4.5356 | 2.4971 | 0.7723 | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82 | -8.3 | -1.2
10 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
11 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
12 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
13 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
14 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
15 | [13 empty] | 7973.9181 | 33.3852 | 9.2737 | 8827.0996 | 36.9573 | 10.2659 | 11023 | 46.1521 | 12.82
16 | 87.175 | 3.7423 | 1.1939 | 0.1598 | 0.2763 | 0.0033 | 0.0877 | 0.0807 | 0.1808 | 0.0231 | 4.5474 | 2.5298 | 0.7735 | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169 | -8.6 | -1.5
17 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
18 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
19 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
20 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
21 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
22 | [13 empty] | 7978.2174 | 33.4032 | 9.2787 | 8831.566 | 36.976 | 10.2711 | 11021 | 46.141 | 12.8169
23 | 87.2429 | 3.7371 | 1.1917 | 0.1593 | 0.2752 | 0.0032 | 0.086 | 0.0782 | 0.1368 | 0.0258 | 4.5483 | 2.5155 | 0.7719 | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076 | -8.7 | -1.3 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
25 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
26 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
27 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
28 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
29 | [13 empty] | 7963.5522 | 33.3418 | 9.2616 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11013 | 46.1074 | 12.8076
30 | 87.2043 | 3.7703 | 1.2032 | 0.1608 | 0.2787 | 0.0032 | 0.0873 | 0.0799 | 0.1451 | 0.015 | 4.5233 | 2.5289 | 0.7726 | 7973.0822 | 33.3817 | 9.2727 | 8826.1681 | 36.9534 | 10.2648 | 11020 | 46.1405 | 12.8168 | -8.4 | -1.6
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7972.6523 | 33.3799 | 9.2722 | 8825.6426 | 36.9512 | 10.2642
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8825.6426 | 36.9512 | 10.2642
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8823.6363 | 36.9428 | 10.2619
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8825.5471 | 36.9508 | 10.2641
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8830.4434 | 36.9713 | 10.2698
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата