## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.6475 | 4.9949 | 1.0356 | 0.1157 | 0.2211 | 0.0037 | 0.049 | 0.037 | 0.0394 | 0.0033 | 1.4712 | 2.3817 | 0.754 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667 | -8.4 | -9.2 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493 | 48.12 | 13.3667
7 | 89.4004 | 5.047 | 1.1215 | 0.1242 | 0.2114 | 0.004 | 0.0532 | 0.043 | 0.0509 | 0.0033 | 1.4661 | 2.475 | 0.757 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611 | -8.4 | -8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
15 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11488 | 48.1 | 13.3611
16 | 89.3429 | 5.0446 | 1.1299 | 0.1247 | 0.2266 | 0.0032 | 0.0537 | 0.0462 | 0.0635 | 0.0039 | 1.5677 | 2.3932 | 0.7573 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -9.5 | -9.4 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11496 | 48.13 | 13.3694
22 | 89.175 | 5.0992 | 1.1429 | 0.129 | 0.2522 | 0.0034 | 0.0608 | 0.0512 | 0.0868 | 0.0043 | 1.5773 | 2.4179 | 0.7596 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778 | -9.4 | -9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11503 | 48.16 | 13.3778
28 | 89.359 | 5.0239 | 1.1279 | 0.1266 | 0.245 | 0.0038 | 0.0585 | 0.0472 | 0.0868 | 0.0035 | 1.5352 | 2.3825 | 0.7581 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11510 | 48.19 | 13.3861 | -9.6 | -9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11510 | 48.19 | 13.3861
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11510 | 48.19 | 13.3861
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9124.821 | 38.2038 | 10.6122
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9124.821 | 38.2038 | 10.6122
Сумська | Глухів | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Сумська | Кролевець | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026
Сумська | Пирогівка | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Сумська | Свіса | 9115.5299 | 38.1649 | 10.6014
Сумська | Слоут | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Сумська | Шостка 2 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006
Сумська | Ямпіль | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021
Чернігівська | Бахмач | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Чернігівська | Борзна | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Чернігівська | Городище | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004
Чернігівська | Короп | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Чернігівська | Обмачеве | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата