## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11682 | 48.91 | 13.5861
2 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11682 | 48.91 | 13.5861
3 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11682 | 48.91 | 13.5861
4 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11682 | 48.91 | 13.5861
5 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11682 | 48.91 | 13.5861
6 | 88.8947 | 5.3018 | 1.1493 | 0.1295 | 0.2569 | 0.0038 | 0.0663 | 0.054 | 0.0598 | 0.0028 | 1.5585 | 2.5227 | 0.7615 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611 | -8.7 | -11 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
13 | 89.478 | 4.9936 | 1.1291 | 0.1264 | 0.2394 | 0.0035 | 0.0565 | 0.0448 | 0.047 | 0.0033 | 1.5647 | 2.3136 | 0.7559 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833 | -8.8 | -10.2 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11508 | 48.18 | 13.3833
21 | 89.5767 | 5.0028 | 1.0512 | 0.1211 | 0.2286 | 0.0028 | 0.0487 | 0.0365 | 0.0418 | 0.0033 | 1.5247 | 2.3617 | 0.7545 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667 | -9 | -10 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493 | 48.12 | 13.3667
29 | 89.5053 | 5.0028 | 1.1046 | 0.122 | 0.2347 | 0.0034 | 0.0541 | 0.0414 | 0.0489 | 0.0038 | 1.5857 | 2.2933 | 0.7553 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -9 | -10.2 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11505 | 48.17 | 13.3806
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9136.9544 | 38.2546 | 10.6263
Чернігівська | Дорогінка | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201
Чернігівська | Коломийцівка | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Чернігівська | Ніжин-400 | 9133.3956 | 38.2397 | 10.6221
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата