## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | 96.3074 | 1.9477 | 0.6033 | 0.0999 | 0.0858 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0098 | 0.0105 | 0.758 | 0.1469 | 0.6965 | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
8 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
9 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
10 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
11 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
12 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
13 | [13 empty] | 8153.2675 | 34.1361 | 9.4823 | 9042.2281 | 37.858 | 10.5161 | 11890.4177 | 49.7828 | 13.8286
14 | 96.2445 | 2.0194 | 0.6141 | 0.105 | 0.0902 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0113 | 0.0097 | 0.7194 | 0.1536 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | 96.1518 | 2.0837 | 0.6427 | 0.1082 | 0.0934 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0105 | 0.0117 | 0.707 | 0.1584 | 0.698 | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468 | -18.8
20 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
21 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
22 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
23 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
24 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
25 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
26 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
27 | 96.2543 | 2.0011 | 0.6156 | 0.1037 | 0.0896 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0102 | 0.0158 | 0.7283 | 0.1499 | 0.6971 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
28 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
29 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9054.3137 | 37.9086 | 10.5302
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
[10 empty] | Черний С.П. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9054.3137 | 37.9086 | 10.5302
Вінницька | Бар С | 9054.1704 | 37.908 | 10.53
Вінницька | Дашкiвцi С (Ялтушківці) | 9054.3853 | 37.9089 | 10.5303
Вінницька | Жмеринка С | 9054.4092 | 37.909 | 10.5303
Вінницька | РРС-92 ( ПАТ "Укртелеком" Філія "Дирекція первинної мережі Р | 0 | 0 | 0
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
|  | Черній С.П. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата