## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
5 | 92.7671 | 3.5975 | 0.9311 | 0.1174 | 0.155 | 0.0031 | 0.0392 | 0.0317 | 0.0423 | 0.0031 | 1.2509 | 1.0616 | 0.7266 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -16.8 | -19.1
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
12 | 92.9421 | 3.5182 | 0.9161 | 0.1163 | 0.1523 | 0.003 | 0.0385 | 0.0312 | 0.0408 | 0.0038 | 1.2218 | 1.0161 | 0.7252 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -8.8 | -10.9
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
19 | 94.308 | 2.8953 | 0.7948 | 0.1107 | 0.1307 | 0.0024 | 0.0314 | 0.0237 | 0.0323 | 0.0071 | 1.0113 | 0.6524 | 0.7138 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -7.3 | -11.8
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
22 | 93.1877 | 3.3856 | 0.8818 | 0.1136 | 0.1482 | 0.0029 | 0.038 | 0.0306 | 0.0424 | 0.0052 | 1.1891 | 0.9748 | 0.7233 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
27 | 92.5094 | 3.7012 | 0.966 | 0.1209 | 0.1623 | 0.0032 | 0.0416 | 0.034 | 0.0481 | 0.0052 | 1.2923 | 1.1158 | 0.729 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -9.3 | -11.1 | <0,001 | <0,001 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Волинська | Голоби | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Волинська | Дерно | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917
Волинська | Купичів | 9107.2181 | 38.1301 | 10.5917
Волинська | Переспа (Любче) | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9107.5286 | 38.1314 | 10.5921
Волинська | Рожище | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Волинська | Цумань | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата